«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ (Инвестиционная программа 2020 года, код проекта 55.01.0125, Лот №20.00088 «Бытовая техника»).

Наименование закупки: приобретение кондиционера GREE GWH09.

Начальная (предельная) стоимость поставки – девяносто четыре тысячи шестьсот тринадцать сомони, 37дирам (94 613, 37).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку кондиционера GREE GWH09.

- Общие требования:

- Страна производитель – КНР.

- Производитель – «GREE Electric Appliances Inc».

- Количество – 18 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты - До 50% оплата аванса, остальные средства в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи товара.

- Требования к срокам поставки – II – III квартал 2020 года (с правом досрочной поставки).

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия сроком на 3 года со дня покупки оборудования. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим описанием производителя Товара. При получении товара и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Товара, Поставщик за свой счет заменяет некачественный товар качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке в бумажном виде.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | Настенная сплит-система |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ (А) | 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.79 |
| Габариты внутреннего блока (В х Г х Ш), мм | 250 х 185 х773 |
| Габариты наружного блока (В х Г х Ш), мм | 540 х 320 х 776 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Масса наружного блока (нетто), кг | 26 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ (А) | 28 |
| Уровень шума наружного блока максимальный, дБ (А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 2.95 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.45 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В / Гц /ф | 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Охлаждение и обогрев помещений.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Товар должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

- Применение аналогов - Аналог допускается без изменения качественных характеристик.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов.  Начальник Хозяйственного отдела - Толибов Саид Ятимович, тел: (900) 00-50-45, s.tolibov@sangtuda.com, s.obidov@sangtuda.com.

| Начальник ХО | __________________ | Толибов С.Я. |
| --- | --- | --- |