«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ на 2020 год, Лот №20.000088 «Бытовая техника».

Наименование закупки: поставка тепловентилятора МАКАР ТВ 24

Начальная (предельная) стоимость поставки – сорок тысяч девятьсот шестьдесят шесть сомони, 75 дирам (40 966, 75).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку продукции - Тепловентилятор МАКАР ТВ 24

1. Общие требования

- Страна производитель – Российская Федерация.

- Производитель – Завод «Рутектор».

- Количество – 10 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Упаковка и маркировка Товара должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты - До 50% оплата аванса, остальные средства в течении 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи товара.

- Требования к срокам поставки – II-III квартал 2020 года (с правом досрочной поставки).

- Требования к дополнительным услугам - Не требуется.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – 12 месяцев.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не требуется.

- Иные требования - Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции

2.1 Общие требования:

| Тип | МАКАР ТВ 24 |
| --- | --- |
| Габариты, мм | 580х564х450 |
| Тепловая мощность, кВт | 24 |
| Масса, кг | 23,5 |
| Производительность, м3/час | 1800 |
| Комплектация | термостат |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) - ГОСТ 17083-87.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Согласно пункту 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для подержания постоянного теплового режима в помешенные МНУ ВП ГЭС, СЭВ, КС. компрессоров и помещения мастерская машинный цеха.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Товар должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

- Применение аналогов - Аналог допускается без изменения качественных характеристик.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Желательно.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Желательно.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуются.

- Иные требования – Отсутствуют.

5. Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Машинного цеха Наимов Хикмат Раджабович +992-900-09-5101, h.naimov@sangtuda.com.

Начальник МЦ                                                     Наимов Х.Р.