Спецификация №1

от 10.02.2022г.

Лот №22.000084 «Электроизоляционные материалы»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолента матерчатая 15-20 мм | Штука | 100 | ГОСТ 2162-97 |
| 2 | Изолента ПВХ 15-20 мм | Штука | 492 | Ширина 15 мм, толщина 0,2 мм, длина в рулоне 14 м, синяя. Страна производитель - Россия. |
| 3 | Перфорированный короб | Метр | 10 | Фирма Ecoplast, тип CP-E20, размер 15х17 |
| 4 | Перфорированный короб | Метр | 10 | Фирма Ecoplast, тип CP-E164, размер 25х30 |
| 5 | Перфорированный короб | Метр | 10 | Фирма Ecoplast, тип CP-E134, размер 25х40 |
| 6 | Перфорированный короб | Метр | 10 | Фирма Ecoplast, тип CP-E84, размер 40х40 |
| 7 | Перфорированный короб | Метр | 10 | Фирма Ecoplast, тип CP-E44, размер 60х40 |
| 8 | Перфорированный короб | Метр | 10 | Фирма Ecoplast, тип CP-E94, размер 60х60 |
| 9 | Держатели кабеля для перфорированного короба | Штука | 200 | Фирма Ecoplast, тип CP-TR4, размер 40 |
| 10 | Держатели кабеля для перфорированного короба | Штука | 200 | Фирма Ecoplast, тип CP-TR6, размер 60 |
| 11 | Защитная спиральная оплетка | Метр | 100 | Серия GS, размер 12/8 |
| 12 | Защитная спиральная оплетка | Метр | 100 | Серия GS, размер 16/12 |
| 13 | Защитная спиральная оплетка | Метр | 100 | Серия GS, размер 20/16 |
| 14 | Трубка ПХВ для принтера MAX LM550A/PC | Штука | 5 | Тип LM-TU432L, 3.2мм 200 м |
| 15 | Трубка ПХВ для принтера MAX LM550A/PC | Штука | 1 | Тип FD-400, 4.6 мм 110 м |
| 16 | Трубка ПХВ 2мм | Метр | 300 | Тип ТВ-40, ГОСТ 19034-82 |
| 17 | Трубка ПХВ 4мм | Метр | 300 | Тип ТВ-40, ГОСТ 19034-82 |
| 18 | Трубка ПХВ 6мм | Метр | 100 | Тип ТВ-40, ГОСТ 19034-82 |
| 19 | Термоусадочная трубка 2мм | Метр | 100 | Тип ТУТ, ТУ 2291-006-99856433-2012 |
| 20 | Термоусадочная трубка 4мм | Метр | 200 | Тип ТУТ, ТУ 2291-006-99856433-2012 |
| 21 | Термоусадочная трубка 6мм | Метр | 100 | Тип ТУТ, ТУ 2291-006-99856433-2012 |
| 22 | Термоусадочная Трубка D-1,5 мм | Метр | 30 | ГОСТ 17675-87 |
| 23 | Термоусадочная Трубка D-2,5 мм | Метр | 30 | ГОСТ 17675-87 |
| 24 | Термоусадочная Трубка D-4 мм | Метр | 30 | ГОСТ 17675-87 |
| 25 | Термоусадочная Трубка D-20 мм | Метр | 50 | ГОСТ 17675-87 |
| 26 | Трубка органайзер для шнуров гибкая | Метр | 4 | D-20 мм чёрного света |
| 27 | Спиральная обёрточная трубка гибкая | Метр | 30 | D-8 мм белого цвета |
| 28 | Спиральная обёрточная трубка гибкая | Метр | 30 | D-10 мм белого цвета |
| 29 | Спиральная обёрточная трубка гибкая | Метр | 30 | D-12 мм белого цвета |
| 30 | Пленка полиэтиленовая 1 сорт 15 м х 100 м (150-200 мкм) | Квадратный метр | 150 | ГОСТ 10354-82 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.