Спецификация №1

от 24.02.2022г.

Лот №22.000088 «Электроустановочные изделия»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патрон электрический Е-27 | Штука | 30 | ГОСТ 2746-90 |
| 2 | Предохранитель на 100 А | Штука | 10 | ПН 2-100 |
| 3 | Предохранитель на 250 А | Штука | 15 | ПН 2-250 |
| 4 | Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=32 А с установкой диф. тока 10-30 мА двухполюсный | Штука | 10 | АВДТ32 |
| 5 | Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=25 А, с установкой диф. тока 10-30 мА четырёхполюсный | Штука | 16 | АВДТ 25 |
| 6 | Пускатель | Штука | 3 | 6 ВЭЛ |
| 7 | Пускатель | Штука | 5 | 4 ВЭЛ |
| 8 | Кнопка 2-я пуск-стоп | Штука | 5 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) |
| 9 | Кнопка 3-я пуск-пуск-стоп | Штука | 5 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) |
| 10 | Контактор ПМЕ-212-25 А-220 AC-2НО+2НЗ с реле РТТ-141 УХЛ4-КЗЭА, ПМЕ-212-25 А 380 В | Штука | 10 | ГОСТ 14254 |
| 11 | Контакторы Easy Pact TVS Schneider TeSys E LC1E250 (380 VAC), E LC1E250 250 А 380 В | Штука | 10 | ТУ 30011.4.1-96 |
| 12 | Удлинитель-сетевой фильтр | Штука | 5 | SWEN 5 розеток, 5 м |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.