«Утверждаю»

Зам. Генерального директора

главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Техническое задание на проведение закупки услуг**

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000150 «Государственная экспертиза Декларации безопасности гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1»

Наименование закупки: оказание услуг по Государственной экспертизе Декларации безопасности гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг: семьдесят тысяч триста восемь сомони, 00 дирам (70 308,00).

*Информация, включаемая в документацию о закупке*

**Техническое задание на оказание услуг по Государственной экспертизе Декларации безопасности гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1.**

1. **Общие требования:**

* *Требования к месту оказания услуг –* Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.
* *Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) –*

Начало оказания услуг – 01.09.2021г.

Окончание оказание услуг – 01.12.2021г.

* *Требования к условиям расчетов (оплаты) –* Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится после подписания акта приемки оказанных услуг.
* *Требования к применяемым стандартам и прочим правилам –* Согласно Закона РТ за №666 от 29.12.2010г, Постановления Республики Таджикистан за №436 от 02.07.2015г, ПТЭ, ППБ, ПТБ, стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.
* *Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг* – Отсутствуют.
* *Требования к обеспечению конфиденциальности –* Необходимо обеспечить конфиденциальности информации, передаваемую Заказчиком Исполнителю услуг.
* *Иные требования -* Отсутствуют.
* *Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика –* Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.
  1. **Требования к оказанию услуг:**
* *Требования к видам оказываемых услуг:*

1. Экспертное заключение должно быть конкретным, объективным, доказательным и аргументированным. Формулировки выводов должны иметь однозначное толкование. Анализ разделов декларации безопасности и замечания должны сопровождаться ссылками на конкретное требования нормативных документов в области промышленной безопасности, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2. При проведении экспертизы анализируются все составные части декларации безопасности с обязательным указанием их наименований и номеров;
3. Целью государственной экспертизы декларации безопасности является:

- установить полноту и достоверность сведений, указанных в Декларации безопасности, в частности:

- выявления степени опасности на гидротехнических сооружениях;

- достаточности предусмотренных мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и соответствия данных мер нормам и правилам.

4. Экспертное заключение должно содержит:

- наименование экспертного заключения (с указанием полного наименования декларации безопасности);

- сведения о наличие у экспертной организации лицензии на право проведения экспертизы безопасности промышленных производств;

- сведения о наличии заключения МЧС РТ о готовности организации к выполнению экспертных работ в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- краткую характеристику представленного на экспертизу материала;

- сведения о полноте представленной информации по всем разделам и пунктам декларации безопасности;

- сведения о степени выявление опасностей на промышленном объекте;

- краткую характеристику и назначение декларируемого объекта;

- сведения о достаточности и соответствии принятых мер обеспечения безопасности требованиям действующих норм и правил;

*- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) –* Исполнителю необходимо предоставить смету (калькуляцию)/расшифровку по объемам оказываемых услуг.

* *Требования к последовательности оказания услуг, их этапам –* Отсутствуют.

*Требования по оформлению отчетности –* Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению оказанию услуг, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

*Требования к качеству услуг –* Исполнитель несет ответственность за недостатки документации и информации, которые могут повлиять на качество и сроки оказания услуг, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной документации. При обнаружении недостатков в документации, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать разработку Декларации безопасности.

* *Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг –* Представить экспертное заключение и акт сдачи-приемки Государственной экспертизы безопасности гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1.
* *Возможность привлечения соисполнителей и ограничение оказываемых ими услуг –* Исполнитель выполняет экспертные работы собственными силами, с использованием своих материалов и оборудования.
* *Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.)* – Отсутствуют.

1. **Требования к Участникам** *(с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию)***:**

* *Опыт оказания аналогичных услуг –* Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора
* *Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) –* Предоставить лицензию на оказание данного вида услуг.
* *Наличие материально-технических, кадровых ресурсов* - Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки.
* *Иные требования -* Отсутствуют*.*

1. **Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции** *–* Исполнитель обязан предоставить смету/калькуляцию на оказание услуг (с расшифровкой) отдельным документом.
2. **График оказания услуг** (приложение №1)

* Начало оказания услуг: 01.09. 2021г.;
* Окончание оказания услуг: 01.12. 2021г.

1. **Проект Договора** *–* Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ПТО – Каландаров Сафармамад Ватаншоевич, тел: 900-09-50-17, E-mail: [s.каlandarov@sangtuda.com](mailto:s.каlandarov@sangtuda.com).,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Каландаров С.В |