Спецификация №1

от 30.10.2022г.

Лот №22.000166 «Приобретение кабельной продукции»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АПВВ-10кВ 3х50 | м | 350 |  |
| 2 | Провод СИП 4х50 | м | 350 |  |
| 3 | Провод СИП 4х70 | м | 250 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ЭТЦ  ____________    Шералиев Ш.Ш.