«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

Ведомость объемов работ

на проведение капитального ремонта и антикоррозийной защиты сороудерживающей решетки гидроагрегата №3 ВП ГЭС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж сороудерживающей решетки, посекционной перенос на ремонтную площадку | кг | 110000 |  |
| 2 | Сварочные работы по раме, ригелей, замена пластин решеток | - | - |  |
| 3 | Очистка сороудерживающей решетки песком | м2 | 1710 |  |
| 4 | Обеспыливание сороудерживающей решетки | м2 | 1710 |  |
| 5 | Обезжиривание сороудерживающей решетки | м2 | 1710 |  |
| 6 | Грунтовка сороудерживающей решетки | м2 | 1710 |  |
| 7 | Покраска сороудерживающей решетки в 2-слоя | м2 | 3420 |  |
| 8 | Монтаж сороудерживающей решетки посекционное | кг | 110000 |  |

Подписи:

Начальник МЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наимов Х.Р.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каландаров С.В.

Старший мастер МЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мирзоев С. Х.