«Утверждаю»

И.о. заместителя Генерального

директора – главного инженера

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 21 »  декабря  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 г., Лот № 24.000015 «Модернизация системы телефонной связи Сангтудинской ГЭС-1» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0209).

Наименование закупки: Оказание услуг по модернизации системы телефонной связи Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать пять сомони, девяносто три дирама (6 638 635,93).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по модернизации системы телефонной связи Сангтудинской ГЭС-1.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская обл., Дангаринский р-н, п. Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 и головной офис в г. Душанбе.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – В соответствии с графиком (приложение №1). График и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку Оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления авансового платежа в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Исполнителя, окончательный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема–передачи Оборудования. Оплата за монтажные и пусконаладочные работы производится путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости услуг, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53725-2009, ГОСТ 19472-88, ГОСТ 28449-90.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ; согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ; ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республики Таджикистан.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 2 этапа: поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы.

- Выполнить поставку оборудования.

- Выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования.

Система телефонной связи должна обеспечивать:

- организация бесплатной телефонной связи внутри организации по IP телефонии, количество абонентов 150;

- возможности доступа ко всем коммуникационным возможностям любого подразделения или службы Общества;

- проведение конференцсвязи между сотрудниками Общества;

- подключение сотрудников Общества к телефонной сети, через софтфоны;

- шифрование телефонных переговоров;

- ведение записей телефонных разговоров и статистики соединений;

- Условия поставки оборудования – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с  Инкотермс 2010.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Предоставить коммерческое предложение с учетом следующего:

- указать стоимость необходимого оборудования в соответствии с условиями доставки;

- указать сроки доставки необходимого оборудования (при необходимости изготовления оборудования указать срок изготовления).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (График и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения).

- Требования по оформлению отчетности – Предоставить Проект, включая описание и принципиально-монтажные схемы; Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (dwg и .pdf) в 2-х экземплярах.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на оборудование не менее 36 месяцев, на монтажные и пуско-наладочные работы 24 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Отсутствует.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СДТСУИТС – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: (+992) 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Начальник СДТСУИТС | _______________ | В.Ю. Талызин |
| --- | --- | --- |