«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 19 »  декабря  2024 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание: ГКПЗ 2025 года, лот № 25.000008 «Приобретение бытовой техники» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0253).

Наименование закупки: Кондиционер Gree GVA24AMXF-K6NNC7A/I+GVA24AMXF-K6NNC7A/O (далее – Климатическая техника).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 16 719,71 (Шестнадцать тысяч семьсот девятнадцать сомони 71 дирам) сомони.

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку кондиционера

Gree GVA24AMXF-K6NNC7A/I+GVA24AMXF-K6NNC7A/O

- Общие требования:

- Страна производитель – КНР.

- Производитель – «GREE Electric Appliances Inc».

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Климатическая техника должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – Республика Таджикистан, Республика Таджикистан, г. Душанбе ул. Айни, 48 БЦ «Созидание» на условиях поставки DDP Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Климатической техники на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Климатической техники на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – С 01.03.2025 г. по 31.05.2025 г.

- Требования к дополнительным услугам – Не устанавливаются.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия производителя 1 год и 2 года бесплатного сервисного обслуживания. Участник берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Участником. В течение гарантийного срока Участник гарантирует исправную и полнофункциональную работу Климатической техники в соответствии с техническим описанием производителя. При получении Климатической техники и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Климатической техники, Участник за свой счет заменяет некачественную Климатическую технику качественной или поставляет недостающие комплектующие. Замену/поставку дефектных/ отсутствующих комплектующих, Участник производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Климатической техники.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт; Инструкция по эксплуатации; Гарантийный талон; Сертификат качества на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не устанавливаются.

- Иные требования – Не устанавливаются.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Бренд | Gree |
| --- | --- |
| Тип | Колонная сплит-система |
| Мощность обогрева, кВт | 7,8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Мощность, потребляемая системой, кВт | 2,35 / 2,43 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50-70 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 25 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 46 дБ |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемая Климатическая техника должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, в ремонте, в том числе не восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Не допускается поставка выставочных образцов. Внесение изменений в конструкцию завода-изготовителя не допускается.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Условия эксплуатации наружного блока для климатического исполнения УХЛ1 и условия эксплуатации для внутреннего блока для климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации кондиционера:

| Режим работы Температура воздуха | Охлаждение | Обогрев |
| --- | --- | --- |
| Внутри помещения | от 21 до 32 0С | от 20 до 27 0С |
| Снаружи помещения | от 18 до 43 0С | от -7 до +24 0С |

- Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении должна быть не более 80%. Напряжение питающей сети 220 В, при частоте переменного тока 50 Гц.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Создание оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых и административно-бытовых помещениях. Охлаждение, нагрев, вентиляция и очистка воздуха помещений.

- Требования по комплектации – В комплекте к Климатической технике должны быть все необходимые для его нормальной эксплуатации комплектующие, согласно паспорту завода-изготовителя.

- Требования по совместимости – Не устанавливаются.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Климатическая техника должна отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиями сертификации безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).

- Применение аналогов – При согласовании с Заказчиком допускается применение эквивалента, изготовленного по иным ГОСТам, ТУ, РД. Применение эквивалента возможно при условии соответствия Климатической техники по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в п. 2.1 ТЗ, с предоставлением Участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Не устанавливается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Административного отдела – Хамидова Рушана Абдукаримовна, тел: 900-09-51-99, E-mail – r.khamidova@sangtuda.com.

Начальник АО	__________________	Хамидова Р.А.