«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 23 » октября  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000105 «Приобретение прочего производственного оборудования»  (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0223).

Наименование закупки: «Поставка Устройства плавного пуска PSTX105-600-70» (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки –     сорок шесть тысяча шестьсот пятьдесят восемь сомони 85 дирам  (46 658,85) за (1комплекта).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку устройства плавного пуска PSTХ105-600-70

- Общие требования:

- Страна производитель – Швеция.

- Производитель – АВВ.

- Количество – 1 комп.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудование должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на всех этапах транспортировки, а также во время операции погрузки, выгрузки и перемещения на месте. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. CPT/CIP/DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.01.2024г по 30.07.2024г

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания Гарантийный срок на Оборудование составляет 36 месяцев с момента ввода в эксплуатации или  42 месяцев с момента уведомления о готовности к отправке с завода, в зависимости от того, что произойдет раньше в соответствии с условиями продажи Оборудования. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудование и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудование, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудование.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Устройство должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Серия | PSTХ |
| --- | --- |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 55 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 106 |
| Степень защиты | IP00 |
| Способ задания параметров | Ручной, дистанционный, интерфейс |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 314 х 150 х 194 |
| Максимальный ток загрузки, А | 106 |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Наличие интерфейса связи | Modbus, FieldBus, Anybus |
| Номинальное напряжение управления, В | 100 - 250 АС |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -25…+60 |
| Номинальное напряжение, В | 600 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 105 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 70 |
| Встроенный байпас | Да |
| Количество управляемых фаз | 3 |
| Защита электродвигателя | Да |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Потери мощности, Вт | 1500 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Устройство должно быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ Р 50030.4.1, ГОСТ Р 50030.4.2.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для управления процессом разгона, замедления и торможения асинхронных электродвигателей.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Устройство должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналог возможен без изменения качественных, функциональных и конструктивных характеристик той же фирмы и такого же ценового сегмента. Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.:  +992-900-09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |