Спецификация № 1

(приложение №1 к техническому заданию

на закупку строительных материалов)

Перечень и объемы закупаемой продукции

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Гвозди (80 мм – 8кг и 120 мм – 10кг) | кг | 18 |  |
| - 3 | Доски обрезные (6000х150х50) | м3 | 3,5 |  |
| - 5 | Проволока Вр 4 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,05 |  |
| - 6 | Арматура А-1 д=6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,12 |  |
| - 7 | Арматура А-3 д=16 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,67 |  |
| - 8 | Сварочные электроды МР ø3 | кг | 20 |  |
| - 9 | Цемблоки 0,2х0,2х0,4 марки М100 | шт | 1900 |  |
| - 10 | Двери металлические, окрашенные с коробкой стали толщиной 1 мм, с замком (размер 0,9х2,0), цвет темно коричневый | шт | 2 |  |
| - 11 | Диск отрезной по металлу, болгарки (180х22х2) | шт | 30 |  |
| - 12 | Пена монтажная 750мл, с трубочкой | шт | 4 |  |
| - 13 | Блоки оконные пластиковые (1,2х1,4 м.) | шт | 2 |  |
| - 14 | Листы, профилированные крашенные для потолков (цвет белый т=0,5мм, L=3,0м) | м2 | 30 |  |
|  | Дюбель пластмассовый с шурупом 6х60 | шт | 200 |  |
|  | Саморезы кровельные по дереву 4,8х35 мм (цвет белый) | кг | 2 |  |
| - 15 | Бруски обрезные (0,05х0,05х6) | шт | 25 |  |
| - 16 | Саморезы кровельные по металлу 4,8х38мм, темно-зеленого цвета | кг | 4 |  |
| - 17 | Листы профилированные крашенные (t=0,5мм, цвет темно-зеленый, матовые L=5,0м) | м2 | 120 |  |
| - 18 | Керамическая плитка для пола, матовая, светло коричневого цвета | м2 | 22 |  |
| - 19 | Шпатлевка для внутренних работ (Алинекс Казахстан) | кг | 200 |  |
| - 20 | Грунтовка для стен (Ceresit CT-17) | кг | 20 |  |
| - 21 | Шпатлевка для наружных работ (Алинекс Казахстан) | кг | 150 |  |
| - 22 | Водоэмульсионная краска для внутренних работ, белоснежная (Казахстан) | кг | 20 |  |
| - 23 | Краска водно-дисперсная, для наружных работ, влагостойкая, акриловая, цвет белый | кг | 40 |  |
| - 25 | Кабель двужильный, в двойной изоляции силовой, медный ВВГ 2х4 мм² | м | 62 |  |
| - 26 | Кабельный канал 25х25 из ПВХ, вид профиля П-образного сечения, белого цвета | м | 60 |  |
| - 27 | Розетка наружной установки, одноместная, белого цвета, 220- 250 В, производитель: Турция или Россия | шт | 4 |  |
| - 29 | Выключатель двухклавишный, для наружной установки, белого цвета, 220 - 250 В, производитель: Турция или Россия | шт | 3 |  |
| - 30 | Светильник настенно-потолочный 2-ламповый, мощностью 60 Вт | шт. | 3 |  |
|  | Лампа энергосберегающая Е27 60 Вт | шт. | 6 |  |
| - 35 | Клей ПВА (банка 0,8 кг.) | шт | 4 |  |
| - 36 | Саморезы кровельные по дереву 4,8х50 мм, темно-зеленого цвета | кг | 4 |  |
| - 37 | Вязальная проволока светлая 2мм | кг | 3 |  |
| - 38 | Вязальная проволока светлая 4мм | кг | 8 |  |
| - 39 | Труба профильная 100х100х3 мм, ГОСТ 10704-91 | м | 16 |  |
| - 40 | Растворитель - (646) | л | 2 |  |
| - 41 | Краска серая, антикоррозийная по металлу (Аlvan) | кг | 8 |  |
| - 42 | Сталь угловая 50х50х4 мм, ГОСТ 8509-93 | м | 130 |  |
| - 43 | Фанера ламинированная для опалубки (2,44м х 1,22м х 21 мм) | м2 | 21 |  |
| - 44 | Труба профильная 40х20х2 мм, ГОСТ 10704-91 | м | 72 |  |
| - 45 | Валик малярный меховой, ширина 250 мм, для водоэмульсионной краски | шт | 3 |  |

Начальник  ГТЦ              ________________         С.Ш. Шокиров