«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ (Инвестиционная программа 2020 года, код проекта 55.01.0125.)

Наименование закупки: Поставка накопительного водонагревателя объемом V=100 л.

Начальная (предельная) стоимость поставки –  шесть тысяч сто шестьдесят восемь сомони, 87 дирам (6168,87).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку продукции - Накопительного водонагревателя объемом V=100 л

- Общие требования:

- Страна производитель – Российская Федерация, КНР.

- Производитель – Ariston.

- Количество – 4 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Продукция, подверженная риску механических повреждений (нестандартная упаковка или не упаковка) должна быть упакована в паллеты, с нанесением соответствующей маркировки вложения.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, РТ, г.Душанбе ул.Айни,48 БЦ «Созидание», в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты - До 50% оплата аванса, остальные средства в течении 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи товара.

- Требования к срокам поставки – от 01.04.2020г. до 25.04.2020г.

- Требования к дополнительным услугам: Отсутствует.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия на внутренний бак - 7 лет, Гарантия водонагреватель – 1 год.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Замена поставки дефектных или отсутствующих комплектующих Поставщиком.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Технические требования к продукции

  - Общие требования

| Торговая марка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код |  | 3700563 |
| Серия |  | PRO1 R INOX ABS |
| Название |  | PRO1 R INOX ABS 100 V |
| Основные характеристики |  |  |
| Продукт |  | Водонагреватель |
| Тип |  | Накопительный |
| Способ нагрева |  | Электрический |
| Способ монтажа |  | Настенный |
| Способ установки |  | Вертикальный |
| Конструкция |  |  |
| Форма корпуса |  | Цилиндрический стандартный |
| Материал корпуса |  | Металл |
| Управление |  | Механическое |
| Материал внутреннего бака |  | Нержавеющая сталь |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента |  | Трубчатый |
| Подключение холодной воды |  | Снизу |
| Подключение горячей воды |  | Снизу |
| Технические характеристики |  |  |
| Объем | л | 100 |
| Мощность | Вт | 1500 |
| Количество режимов нагрева |  | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) |  | 3 ч 52 мин |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,39 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность |  |  |
| Отображение температуры нагрева |  | Термометр |
| Внешний регулятор температуры |  | Да |
| Электропитание |  | Кабель питания с УЗО |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения |  |  |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Размеры и вес |  |  |
| Высота | мм | 913 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глубина | мм | 480 |
| Вес | кг | 17,6 |
| Дополнительная информация |  |  |
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
| Страна |  | Россия |
| EAN |  | 5414849775961 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый товар должен быть новый, ранее не использованный;

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Отсутствует

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) - Устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п) – Товар должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

- Применение аналогов – Аналог допускается.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Желательно.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Желательно.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости)- Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Административного отдела – Хамидова Рушана Абдукаримовна, тел: 900-09-51-99, E-mail – r.khamidova@sangtuda.com.

| Начальник АО | __________________ | Хамидова Р.А. |
| --- | --- | --- |