Спецификация №1

от 25.01.2024г.

Лот №24.000084 «Промышленная автоматика»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональный панельный цифровой измеритель PD7777-3SK3, 3-х фазное, номинальный ток 5А, номинальное напряжение 380 В четырехпроводная, частота 50 Гц, питание пост/пер 85-264 В 50 Гц, размер панели 96х96, наличие интерфейса RS-485 протокол ModBus-RTU, наличие релейных выходов 4 канала, релейный вход 4 канала, ЖК-индикатор. | Шт. | 4 |  |
| 2 | Многофункциональные измерительные приборы ЩМ120 – 100 В – 1 А – 220ВУ – RSX – х – 4П – К – 01 – х | Шт. | 10 | ТУ 25-7504.211.1-2010. Производитель ОАО "Электроприбор" |
| 3 | Рамка 144 –› 120 (без заглушки) 5ПЧ.000.017-01 | Шт. | 10 | Производитель ОАО "Электроприбор" |
| 4 | Автоматические выключатели PL7-DC для сетей постоянного тока номинальное напряжение 250В, двухполюсный, PL7-C2/2-DC | Шт. | 5 |  |
| 5 | Автоматические выключатели PL7-DC для сетей постоянного тока номинальное напряжение 250В, двухполюсный, PL7-C4/2-DC | Шт. | 5 |  |
| 6 | Автоматические выключатели PL7-DC для сетей постоянного тока номинальное напряжение 250В, двухполюсный, PL7-C6/2-DC | Шт. | 5 |  |
| 7 | Автоматические выключатели PL7-DC для сетей постоянного тока номинальное напряжение 250В, двухполюсный, PL7-C10/2-DC | Шт. | 5 |  |
| 8 | Автоматические выключатели PL7-DC для сетей постоянного тока номинальное напряжение 250В, двухполюсный, PL7-C20/2-DC | Шт. | 5 |  |
| 9 | Автоматические выключатели PL7-DC для сетей постоянного тока номинальное напряжение 250В, двухполюсный, PL7-C40/2-DC | Шт. | 5 |  |
| 10 | Автоматические выключатели PL7-АC для сетей переменного тока номинальное напряжение 230/400В, однополюсный, PL7-C3/2-АC | Шт. | 5 |  |
| 11 | Автоматические выключатели PL7-АC для сетей переменного тока номинальное напряжение 230/400В, однополюсный, PL7-C10/2-АC | Шт. | 5 |  |
| 12 | Универсальный блок вспомогательных контактов PL7, ZP-NHK, 2-переключателя | Шт. | 20 |  |
| 13 | Нормализатор сигнала – компаратор CCD SC-C01 | Шт. | 4 |  |
| 14 | Мультиплексор сигналов постоянного тока CCD CSM-CO01 | Шт. | 1 |  |
| 15 | Термостат 1NO Eta WI 282 | Шт. | 4 |  |
| 16 | Реле SPDT G2RV-SL700-24VDC | Шт. | 100 |  |
| 17 | Прибор: «Токоизмерительные клещи переменного тока UT202» | Шт. | 5 |  |
| 18 | Датчик тока утечки, регистратор срабатывания ИТ-Д1 про-ль НПО Дельта г. Санкт-Петербург Россия | Шт. | 15 |  |
| 19 | Гигростат регулируемый MFR-012012 с диапазоном регулирования 35-95%. | Шт. | 5 |  |
| 20 | Герконовый датчик (позиционирование - 10/36 В) GAA177HB1 | Шт. | 2 |  |
| 21 | Контактор LC1E3210Q5 с тепловым реле, контакты 1НО, Schneider Electric Технические характеристики: Схема магнитного пускателя: 3+1но Катушка магнитного пускателя 220 Вольт AC Индуктивная нагрузка: 32 А Активная нагрузка: 50 А Мощность 3-х фазного двигателя не более 15 кВт Крепление на дин-рейку: есть Возможность собрать реверсивный магнитный пускатель: есть Возможность монтажа дополнительных контактов: есть Возможность монтажа временного реле: есть Рабочее напряжение: 690 В Температура: ниже -30С и более +65С Потребляемая мощность удержания контактов от 8 до 55 Вт Катушка управления: LC1E3210F5 катушка магнитного пускателя 110 В АС. | Шт. | 2 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*Паспорта на изделия обязательны.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.