Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Ведомость объемов работ

на тепловые испытания гидрогенератора №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | **Измерение температуры, расхода воды, давления воды в режимах нагрузки** | | | |
| **0,6Рн** | **0,75Рн** | **0,9Рн** | **1,0Рн** |
|  | Измерение сопротивление обмотки ротора и заложенных термопреобразователей сопротивления в холодном состоянии |  |  |  |  |
|  | Ввод в работу и измерение электрических характеристик генератора |  |  |  |  |
|  | Измерение температуры обмотки и стали статора по заложенным термопреобразователям сопротивления |  |  |  |  |
|  | Измерение температуры обмотки ротора методом сопротивления |  |  |  |  |
|  | Измерение температуры входящего выходящего воды воздухоохладителей. |  |  |  |  |
|  | Измерение расхода воды через воздухоохладители |  |  |  |  |
|  | Измерение давления воды воздухоохладителей |  |  |  |  |
|  | Измерение температура окружающей среды отм 520 и отм 513 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭТЛ |  | Абдурахмонов М.Н. |
| Вед.инженер |  | Сабуров Х.Дж. |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |