Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Ведомость объемов работ по

вибрационному испытанию гидрогенератора №3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | **Измерение режимах нагрузки** | | |
| **ХХбез** возбужд | **ХХс возбужд.** | **С возбужд. в сети** |
|  | Контроль вертикальной и горизонтальной вибрации механической части гидроагрегата (корпус генераторного подшипника, корпус подпятника, опора подпятника, фундамент статора в 6 точках); |  |  |  |
|  | Контроль вибрации гидрогенератора (корпус статора генератора, спинка сердечника статора); |  |  |  |
|  | Контроль биения вала (генераторный подшипник, подпятник, фланцевое соединение генераторного вала); |  |  |  |
|  | Определение динамических форм статора и ротора, оценки симметрии воздушного зазора; |  |  |  |
|  | Результаты измерения должны позволять производить анализ в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭТЛ |  | Абдурахмонов М.Н. |
| Вед. Инженер ЭТЛ |  | Сабуров Х.Д. |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |