«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Ведомость объемов работ по

вибрационному испытанию блочного трансформатора №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | **Измерение режимах нагрузки** | |
| **ХХ** | **Рном.** |
|  | Определении качества прессовки обмоток и магнитопровода |  |  |
|  | Измерении ЧР активности в вводах |  |  |
|  | Локация дефектов по баку |  |  |
|  | Определении стыка пакетов трех фаз (по отдельности) с верхним ярмом. |  |  |
|  | Измерений напряженности магнитного поля вдоль колокола трансформатора. |  |  |
|  | Измерение характеристик вибрации пакета по точкам контроля на колоколе трансформатора. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭТЛ |  | Абдурахмонов М.Н. |
| Вед. инженер ЭТЛ |  | Сабуров Х.Д. |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |