Спецификация №1

от 24.07.2023г.

Лот №23.000098 «приобретение расходных материалов для кондиционеров»

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба медная Ø 6 мм | кг | 10 |
| 2. | Труба медная Ø 9 мм | кг | 15 |
| 3. | Труба медная Ø 15 мм | кг | 5 |
| 4. | Кабель 4х1,5 мм (медный, 4-х жильный, гибкий) | м | 65 |
| 5. | Фреон R22 | кг | 30 |
| 6. | Фреон R410А | кг | 20 |
| 7. | Конденсатор 65±5 мкФ | шт. | 15 |
|  | Начальника ХО ______________ С.С. Ризоев |  |  |