Спецификация №1

(от 19.05.2020г.)

Лот №20.000042 «Расходные материалы

для обслуживания кондиционеров, водонагревателей»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каплярка (медная трубка Ø3мм) для кондиционеров 9 м³ | м | 20 |  |
| 2 | Каплярка (медная трубка Ø4мм) для кондиционеров 12 м³ | м | 20 |  |
| 3 | Термостат для водонагревателя (стержневой ИТА 70°С/83°С 16А 200830) | шт | 12 |  |
| 4 | Тэн для водонагревателя Аристон | шт | 44 |  |
| 5 | Компрессор для кондиционеров 9 м³ (медные) | шт | 15 |  |
| 6 | Компрессор для кондиционеров 12 м³ (медные) | шт | 8 |  |
| 7 | Компрессор для кондиционеров 18 м³ (медные) | шт | 5 |  |
| 8 | Компрессор для кондиционеров 24 м³ (медные) | шт | 7 |  |
| 9 | Компрессор для кондиционеров 36 м³ (медные) | шт | 5 |  |
| 10 | Пульт от кондиционера (универсал) | шт | 10 |  |
| 11 | Тепловое реле для кондиционеров | шт | 30 |  |
| 12 | Магнитный клапан медный для кондиционера 9 м³ | шт | 20 |  |
| 13 | Магнитный клапан медный для кондиционера 12 м³ | шт | 10 |  |
| 14 | Магнитный клапан медный для кондиционера 18 м³ | шт | 8 |  |
| 15 | Магнитный клапан медный для кондиционера 24 м³ | шт | 12 |  |
| 16 | Припой медный (ГОСТ 23137-78) | шт | 100 |  |
| 17 | Конденсатор 30 мкф | шт | 86 | 43шт - 2ножковые, 43шт - 3ножковые |
| 18 | Конденсатор 35 мкф | шт | 80 | 40шт - 2ножковые, 40шт - 3ножковые |
| 19 | Конденсатор 40 мкф | шт | 36 | 18шт - 2ножковые, 18шт - 3ножковые |
| 20 | Конденсатор 60 мкф | шт | 16 | 4шт - 2ножковые, 4шт - 3ножковые |
| 21 | Вентиль с шлангом для заправки фреона 134А | шт | 8 |  |
| 22 | Вентиль с шлангом для заправки фреона R-22 | шт | 12 |  |
| 23 | Вентиль с шлангом для заправки фреона R-410 | шт | 6 |  |
| 24 | Шланг для заправки фреона | шт | 12 | 6шт–по 80см, 6шт–по 150см |
| 25 | Шланг для заправки фреона R-410 (в комплекте с вентилем, шлангом и наконечником) | к-т | 4 |  |
| 26 | Вентилятор заднего блока кондиционера 9 м³ (с мотором) | шт | 6 |  |
| 27 | Вентилятор заднего блока кондиционера 12 м³ (с мотором) | шт | 6 |  |
| 28 | Вентилятор заднего блока кондиционера 18 м³ (с мотором) | шт | 6 |  |
| 29 | Вентилятор заднего блока кондиционера 24 м³ (с мотором) | шт | 6 |  |
| 30 | Барабан для кондиционера 9 м³ | шт | 10 |  |
| 31 | Барабан для кондиционера 12 м³ | шт | 10 |  |
| 32 | Барабан для кондиционера 18 м³ | шт | 10 |  |
| 33 | Барабан для кондиционера 24 м³ | шт | 10 |  |
| 34 | Медная труба для кондиционера d=6 | м | 10 |  |
| 35 | Медная труба для кондиционера d=9 | м | 10 |  |
| 36 | Медная труба для кондиционера d=12 | м | 10 |  |
| 37 | Медная труба для кондиционера d=16 | м | 10 |  |
| 38 | Фреон R-22 (ГОСТ 8502-93) | кг | 136 |  |
| 39 | Фреон 134 | кг | 20 |  |
| 40 | Фреон R-410 | кг | 20 |  |

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.