«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ. № 20.000145

Наименование закупки: Разработка рабочей документации и авторский надзор по укрепительной цементации левого туннеля СЭВ и авторский надзор по укрепительной цементации левого туннеля СЭВ.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг: 1 160 564,71 сомони (один миллион сто шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре, 71) с учетом НДН и НДС.

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по разработке рабочей документации по укрепительной цементации левого туннеля СЭВ и авторский надзор по укрепительной цементации левого туннеля СЭВ.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – Начало оказания услуг - 01.06.2020г., Окончание оказание услуг - 01.04.2021г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) –Оплата авансом, в размере 20 % (двадцать) процентов от стоимости услуг, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Проект выполнить в соответствии с требованиями ВСН, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования -

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг –

1 - Разработка рабочей документации, проекта производства работ и технических условий по цементации левого туннеля СЭВ с учетом выполненного обследования. (Технический отчет по результатам комплексного обследования левого туннеля СЭВ прилагается):

  - Рабочая документация;

  - Технические условия.

2 - Текущий анализ исполнительной документации и участие в работе по оценке качества и приемке завершенных работ:

  - Работа авторского надзора с постоянным пребыванием на месте.

3 - Периодическая проверка с выездом на объект сотрудника для определения соответствия выполнения работ проектным решениям.

4 - Корректировка рабочей документации и технических условий на выполнение цементационных работ.

5 - Составление общего заключения по результатам цементационных работ.

6 - Разработка рабочей документации на ремонтно-восстановительные мероприятия по устранению нарушений бетона.

Особые условия: 	Работы по цементации выполняются в два этапа.

- Заполнительная цементация по результатам выполненного обследования

- Укрепительная цементация. Необходимость в выполнении укрепительной цементации пород определяется по результатам разведочного бурения.

Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Технический отчет по результатам комплексного обследования будет направлен адресно (по запросу участника)

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо предоставить следующие документы: Рабочая документация (чертежи), Технические условия, Заключение на бумажном носителе в четырех экземплярах и в электронном виде на диске CD-R в формате dwg и .pdf, в одном экземпляре.

- Требования к качеству услуг – 24 месяцев с даты подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3.Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на выполнения проектирования.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции -

- График оказания услуг - прилагается (приложение №1).

Начало оказания услуг: 01.06.2020г.

Окончание оказания услуг: 01.04.2021г.

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: s.shokirov@sangtuda.com.,Ведущий инженер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@mail.ru.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |