«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Техническое задание на проведение закупки работ**

Основание для проведения: Служебная записка начальника ГТЦ за №274 от 03.03.2021г. «*Ремонтно-восстановительные работы помещение насосной станции правого берега»*.

Наименование закупки: Ремонтно-восстановительные работы помещение насосной станции правого берега.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – шестьсот двадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять сомони, 21 дирам (620 989,21)*.*

*Информация, включаемая в документацию о закупке*

Техническое задание на ремонтно-восстановительные работы помещение насосной станции правого берега

1. Общие требования

*- Наименование объекта –* Сангтудинская ГЭС-1.

*- требования к месту выполнения работ –* Объект расположен на правом берегу станции. Здание 1-но этажное, односкатное. Необходимо выполнение ремонтно-восстановительные работы.

*- требования к срокам выполнения работ (график, календарный план)*

Начало работ – 27.08.2021г

Окончание работ – 30.12.2021г.

*- требования к условиям расчетов (оплаты) -* 20% аванса от общей суммы договора, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ;

*- требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам -* Качественное выполнение работ в соответствии СНиП 3.04.01-87, СНиП II-26-76 и СниП 12-03-2001.

*требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) –* Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

*- требования к обеспечению охраны труда при проведении работ -* Соблюдение нормативные требования к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

*- иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) –* Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

*- требования по соблюдению режима на объектах Заказчика –* Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

* 1. **Требования к выполнению работ**

*- требования к видам выполняемых работ:*

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. (*Виды работ прилагаются)*

*- требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов -* Выполнение в полном объеме, согласно ведомости объемов работ.

*- требования к последовательности выполнения работ; этапам работ -*Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ*.*

*- требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется –* Материалы, используемые для проведения работ, приобретаются за счет Подрядчика. Применяемые материалы должны иметь паспорта, сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам*.*

- *требования по гарантийному сроку на результат работ -* 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ;

*- требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ -* Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам*.*

*- возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ –* не требуется.

*- необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) -* не требуется.

*- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации -* не требуется*.*

**3. Требования к Участникам** *(с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию)***:**

*- требования к опыту выполнения аналогичных работ –* не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

*- наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством –* Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных вид работ.

*- наличие материально-технических, кадровых ресурсов -* Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

*- иные требования –* отсутствуют.

**4. Ведомость объемов работ –** Прилагается*(Приложение №1***).**

**5. График выполнения работ -** Прилагается *(приложение №2).*

Начало выполнения работ: 27.08.2021г

Окончание выполнения работ: 30.12.2021г.

**6. Проект Договора -** Прилагается*(приложение №3).*

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: [s.shokirov@sangtuda.com](mailto:s.shokirov@sangtuda.com), Ведущий инженер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: [gtcsges-1 @sangtuda.com](mailto:gtcsges-1@mail.ru) .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ГТЦ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шокиров С.Ш. |