Приложение №1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 22  »  декабря   2021 г.

Ведомость объемов работ

на ремонтно-восстановительные  работы помещения сливного бака турбинного масла и коридоров на отм. 504,20 м здания ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство и разборка лесов | м2 | 390 |
|  | Очистка поверхности стен от старой алебастровой стяжки | м2 | 908 |
|  | Очистка поверхности потолков от старой шпатлевки |  | 98 |
|  | Грунтовка потолков антигрибковым раствором за один раз | м2 | 98 |
|  | Грунтовка стен антигрибковым раствором за один раз | м2 | 908 |
|  | Сплошное выравнивание стен клеевым составом толщиной до 7 мм | м2 | 908 |
|  | Сплошное выравнивание потолков клеевым составом толщиной до 7 мм | м2 | 98 |
|  | Окраска стен эластичной водоэмульсионной краской | м2 | 908 |
|  | Окраска потолков эластичной водоэмульсионной краской | м2 | 98 |
|  | Гидроизоляция поверхности потолка гидроизоляционным составом «IZOLATEX» в два слоя | м2 | 46 |
|  | Гидроизоляция поверхности стен гидроизоляционным составом «IZOLATEX» в два слоя | м2 | 454 |
|  | Очистка металлических поверхностей от старой краски и ржавчины | м2 | 68 |
|  | Окраска металлических поверхностей антикоррозийной краской за два раза с сушкой поверхности тепловой пушкой (калорифер) | м2 | 68 |
|  | Разборка плинтусов из керамических плиток на цементном растворе | п/м | 51 |
|  | Разборка пола из керамических плит на цементном растворе | м2 | 45 |
|  | Устройство плинтусов из керамических плиток на цементном растворе | п/м | 81 |
|  | Устройство покрытий пола из керамических плиток на цементном растворе | м2 | 45 |
|  | Устройство цементной стяжки полов раствором М100, толщиной 10 см | м2 | 45 |
|  | Смена двухламповых герметичных плафонов | шт. | 12 |
|  | Вынос строительного мусора вручную на подъем 20,0 м | тн. | 8,3 |
|  | Погрузка строительного мусора вручную на транспорт и вывоз на расстояние 5 км | тн. | 8,3 |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Подписи:

| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |
| --- | --- | --- |
| ВРИО начальника ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| Мастер ГТЦ |  | А.Х. Ибодов |