Спецификация №1

от 23.01.2025г.

Лот №25.000092 «Средства пожаротушения и пожарное оборудование»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители ОУ-5 (ВСЕ 03) | Штука | 20 | Производство Россия |
| 2 | Огнетушители ОП-5 ((3) АБСЕ-01) | Штука | 40 | Производство Россия |
| 3 | Огнетушители ОУ-40 (ВСЕ разборный) | Штука | 10 | Производство Россия |
| 4 | Пожарные рукава д=51мм (напорный "латекс" цвет красный) | Штука | 5 | Производство Россия |
| 5 | Пожарные рукава д=66мм (напорный "латекс" цвет красный) | Штука | 5 | Производство Россия |
| 6 | Пожарные рукава д=77мм (напорный "латекс" цвет красный) | Штука | 5 | Производство Россия |
| 7 | Пожарная полугайка 51мм (Р 53331-2009) | Штука | 30 | Производство Россия |
| 8 | Пожарный напорный рукав латексированый красный 51 мм в сборе с головками ГР-50 (длина 20м), 1,6мПа (Р51049-2019) | Штука | 31 | Производство Россия |
| 9 | Пенообразователь, в бочках 200л. (ПО- 6A3F) | Литр | 1 600 | Производство Россия |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*Паспорта, сертификаты качества на каждый вид продукции

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.