«Утверждаю»

Заместитель генерального директора –главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«           »                         2026 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026года, лот №26.000057 «Улучшение электроснабжения сетей собственных нужд станции».

Наименование закупки: «Улучшение электроснабжения сетей собственных нужд станции».

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 231 028,81 (двести тридцать одна тысяча двадцать восемь сомони, 81 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по Улучшению электроснабжения сетей собственных нужд станции

1. Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план):

Начало оказания услуг		 – 01.06.2026 г.

Окончание оказания услуг	 – 30.08.2026 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Подрядчика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам- Качественное выполнение работ в соответствии ПУЭ издание 7 и ПТЭЭП, СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Работа по улучшении электроснабжения выполняется при разрешенной заявки с согласованием руководством и Начальника смены станции с выводом  участка сетей собственных нужд станции  на ремонт.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта, не должна раскрываться третьей стороне, без письменного согласования с Заказчиком;

- Иные требования – Сметы либо калькуляции, составляются по ЭСН Республики Таджикистан;

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Участник обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику..

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых услуг: – В соответствии с ведомостью объёмов работ (приложение №1). Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Предоставить коммерческое предложение с указанием сроков и стоимости оказываемых услуг  составлением схем,  чертежей по сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам - В соответствии со сметной документацией, ВОР  и Графиком выполнения работ.

- Требования по оформлении отчетности – Предоставить Акты выполненных работ и проектную документацию.

- Требования к качеству услуг – Материалы, используемые для проведения ремонтных работ, приобретаются за счет средств Подрядчика. Применяемые материалы должны иметь паспорта, сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказание услуг - Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным  работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение оказываемых ими услуги – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.)- Установленное оборудования будет введено в работу при непосредственном участии Подрядчика. Гарантийный срок на  установленные оборудования 3года.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие  лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных видов работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (приложение №2).

Начало выполнения работ: 		II кв. 2026 г.

Окончание выполнения работ: 	III кв. 2026 г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха - Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com,

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |