«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Техническое задание на проведение закупки работ**

Основание для проведения: ГКПЗ (Инвестиционная программа 2020 года, код проекта 55*.01.0078,* Лот №20.000068*) Приложение №1 Приказа №146-п от 27.12.2019г.*

Наименование закупки: «Устройство боковой стенки на носке трамплина левой нитки концевых сооружений».

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – один миллион двести шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят три сомони, 39 дирам (1 269 773,39) сомони с учетом НДС.

*Информация, включаемая в документацию о закупке*

**Техническое задание на устройство боковой стенки**

**на носке трамплина левой нитки концевых сооружений**

1. Общие требования

*- Наименование объекта –* Сангтудинская ГЭС-1.

*- Требования к месту выполнения работ –* Объект расположен на концевом сооружении СЭВ. Выполнению подлежат работы по устройству боковой стенки на носке трамплина левой нитки. Конструктивно стена представляет собой железобетонную конструкцию переменной высоты с анкерными креплениями в существующем железобетоне.

*- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) -*

Начало работ – 01.11.2020 г.

Окончание работ – 29.03.2021 г.

*- Требования к условиям расчетов (оплаты) -* Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

*- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам -* Качественное выполнение работ в соответствии СП 58.1330.2012, СНиП 52-01-2003 и СНиП 3.03.01-87.

- *Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) –* Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

*- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ -* Соблюдение нормативные требования к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

*- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) –* Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

*- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика –* Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

* 1. **Требования к выполнению работ**

*- Требования к видам выполняемых работ:*

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса согласно проект 1818-11-11 ГТЦ изм 1. (*проект прилагается).* Повышенные требования на используемых металлические опалубки (без дефектов) на лицевые бетонные поверхности, в соответствие с техническим требованием, на бетонные работы №1818-59-17 (*предоставляется в электронном виде*). Не допускается ступенчатые неровности и дефекты бетонируемых поверхностей.

*- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов -* Выполнение в полном объеме, согласно ведомости объемов работ *(ВОР прилагается). Чертеж левой нитки концевых сооружений будет направлен адресно (по запросу участника)*.

*- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ -* Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ *(График прилагается).*

*- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется –* Наличие материалов Заказчика:

- бетон М 400 р/цемента 174,9 т - 330 м3;

- арматура А-3, д=16мм – 0,755т;

- арматура А-3, д=25мм – 4,902т;

- арматура А-3, д=28мм – 1,144т;

- анкера из арматуры А-3, д=36мм – 0,866т;

- арматура А-3, д =40мм – 10,252т;

- *Требования по гарантийному сроку на результат работ -* 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ;

*- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ -* Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам*.*

*- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ –* Не требуется.

*- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) -* Не требуется.

*- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации -* Не требуется*.*

**3. Требования к Участникам** *(с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию)***:**

*- Требования к опыту выполнения аналогичных работ –* Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

*- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством –* Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных видов работ.

*- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов -* Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

*- Иные требования –* Отсутствуют.

**4. Ведомость объемов работ –** Прилагается*(Приложение №1*).

**5. График выполнения работ -** Прилагается *(Приложение №2).*

Начало выполнения работ: - 01.11.2020 г.

Окончание работ - 29.03.2021 г.

**6. Проект Договора -** Прилагается*(Приложение №3).*

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: [s.shokirov@sangtuda.com](mailto:s.shokirov@sangtuda.com), Ведущий инженер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: [gtcsges-1@sangtuda.com](mailto:gtcsges-1@sangtuda.com)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ГТЦ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шокиров С.Ш. |