Приложение № 1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«         » ____________ 2024 г.

Ведомость объемов работ

на проведение анализов турбинного и трансформаторного масел

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Турбинное масло: |  |  |  |
| 1 | Определение количества растворенной воды в турбинном масле | проба | 12 |  |
| 2 | Определение содержания механических примесей в турбинном масле | проба | 12 |  |
| 3 | Определение кислотного числа турбинного масла | проба | 12 |  |
| 4 | Определение водорастворимых кислот и щелочей турбинного масла | проба | 12 |  |
| 5 | Определение температуры вспышки турбинного масла | проба | 12 |  |
| 6 | Определение кинематической вязкости | проба | 12 |  |

Подписи:

Начальник ЭТЦ    _________________  Ш.Ш. Шералиев

Начальник ПТО   _________________  С.В. Каландаров