Приложение №2 к Техническому заданию

Календарный график

оказания услуг по проведению химических анализов

турбинного и трансформаторного масел

| № п/п | Наименование электроустановок | Кол-во проб | Планируемое время ремонта | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масло турбинное марки ТП-30: |  |  | Годовой план ремонта оборудования на 2025 год |
| 1.1. | Гидроагрегат № 1: |  |  |  |
|  | - генераторный подшипник и подпятник | 3 | # Сентябрь 2025 г |  |
|  | - турбинный подшипник |  |  |  |
|  | - маслонапорная установка |  |  |  |
| 1.2. | Гидроагрегат № 2: |  |  |  |
|  | - генераторный подшипник и подпятник | 3 | # Ноябрь # 2025 г |  |
|  | - турбинный подшипник |  |  |  |
|  | - маслонапорная установка |  |  |  |
| 1.3. | Гидроагрегат № 3: |  |  |  |
|  | - генераторный подшипник и подпятник | 3 | # Ноябрь # 2025 г |  |
|  | - турбинный подшипник |  |  |  |
|  | - маслонапорная установка |  |  |  |
| 1.4. | Гидроагрегат № 4: |  |  |  |
|  | - генераторный подшипник и подпятник | 3 | # Декабрь 2025 г |  |
|  | - турбинный подшипник |  |  |  |
|  | - маслонапорная установка |  |  |  |

| Начальник ЭЦ |  | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |