Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на заполнительную цементацию турбинного водовода гидроагрегата №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка и демонтаж кабеля до 35кВ, с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 160 |  |
|  | Прокладка и демонтаж провода с креплением накладными скобами, масса 1 м провода до 0,5 кг | м | 400 |  |
|  | Монтаж и демонтаж автомата током до 25 А, устанавливаемого на колонне или стене (220 В) | шт. | 3,0 |  |
|  | Монтаж и демонтаж ответвительных коробок | шт. | 10 |  |
|  | Установка и демонтаж подвесных патронов | шт. | 50 |  |
|  | Монтаж и демонтаж автомата током до 250 А, устанавливаемого на колонне или стене (380 В) | шт. | 3,0 |  |
|  | Прокладка и разборка стальных труб Ø50 мм | м | 400 |  |
|  | Установка и демонтаж стальных вентилей Ø50 мм | шт. | 6,0 |  |
|  | Устройство и разборка лесов | м2 | 1650 |  |
|  | Перфораторное бурение глубиной до 5 м, грунт 11 группы | м | 430 |  |
|  | Установка и разборка тампонов | шт. | 36 |  |
|  | Заполнительная цементация пустот цементным раствором К-0,6 | м3 | 392 | Тампоны-36шт |
|  | Дежурство слесарей и электриков на подземном участке | смена | 50 |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы до начала и после завершения работ: - автокран – 8 м/ч; - автомашина пульман -8 м/ч | м/ч | 16 |  |
|  | Заделка скважин цементным раствором | м3 | 0,92 |  |
|  | Очистка объекта от строительного мусора | м3 | 11,6 |  |
|  | Переноска строительного мусора вручную на расстояние до 250 м | тн. | 18,6 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник ГТЦ		              Абдурахимов Г.К.