Спецификация №1

от 13.12.2023г.

Лот №24.000074 «Запорная арматура высокого давления»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч 18п ДУ-15, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Штука | 50 | ГОСТ 21345-78 |
| 2 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч 18п ДУ-20, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Штука | 30 | ГОСТ 21345-78 |
| 3 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч 18п ДУ-40, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Штука | 20 | ГОСТ 21345-78 |
| 4 | Вентиль бронзовый. Ду=40мм с резьбовым соединением. Вентиль для воды d40 (бронзовый). Диаметр условный DN - 40 мм. Присоединение резьбовое (внутренняя резьба) - 1.1/2" (внутренняя резьба) - 1.1/2". Температура рабочей среды (макс.) - 100С. | Штука | 15 | Производство РФ |
| 5 | Клапан предохранительный; специальный; полно подъёмный; пружинный; муфтовый. Сталь 17с84нж; DN-25, PN-100 | Штука | 4 | ГОСТ Р 53673-2009 Производство РФ |
| 6 | Фланцевый затвор дисковый; поворотный; стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM. Тип привода: с редуктором. С двумя фланцами. ПА 342.100.16-02Ф; PN 16 кгс/см2. | Комплект | 1 | ГОСТ Р 53673-2009 Производство РФ |
| 7 | Фланцевый затвор дисковый; поворотный; стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM. Тип привода: с редуктором. С двумя фланцами. ПА 342.150.16-02Ф; PN 16 кгс/см2. | Комплект | 1 | ГОСТ Р 53673-2009 Производство РФ |
| 8 | Фланцевый затвор дисковый; поворотный; стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM. Тип привода: с редуктором. С двумя фланцами. ПА 342.200.16-02Ф; PN 16 кгс/см2. | Комплект | 5 | ГОСТ Р 53673-2009 Производство РФ |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.