Приложение № 1   к  Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт квартиры                                                                                              (г. Душанбе, пр. Рудаки, д. 55/1., кв.33)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Пол. |  |  |
|  | Разборка покрытия пола из ламината к-1,2 | 100 м² | 0,932 |
|  | Разборка покрытия пола из керамических плиток на цементном растворе | 100 м² | 0,224 |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм к-1,2 | 100 м² | 0,35 |
|  | Гидроизоляция поверхности полов санузлов гидроизоляционным составом "IZOLATEX" в два слоя к-1,2 | 100 м² | 0,35 |
|  | Устройство выравнивающихся слоев пола к-1,2 | 100 м² | 0,806 |
|  | Укладка фанеры t-15 мм на пол к-1,2 | 100 м² | 0,806 |
|  | Устройство покрытия пола из инженерной доски на клее к-1,2 | 100 м² | 0,806 |
|  | Устройство кабельной системы отопления «теплый пол» под керамогранит к-1,2 | 100 м² | 0,30 |
|  | Устройство покрытия из широкоформатного керамогранита на клее к-1,2 | 100 м² | 0,35 |
|  | Устройство паркетных плинтусов к-1,2 | 100 м | 0,980 |
|  | - Стены |  |  |
|  | Разборка перегородок из жженого кирпича к-1,2 | 100 м² | 0,098 |
|  | Разборка облицовки стен из керамической плитки | 100 м² | 0,66 |
|  | Отбивка старой штукатурки стен к-1,2 | 100 м² | 0,66 |
|  | Улучшенная штукатурка внутренних стен по сетке к-1,2 | 100 м² | 0,66 |
|  | Облицовка поверностей внутренних стен керамогранитными широкоформатными плитами на клее к-1,2 | 100 м² | 0,7 |
|  | Очистка стен от старых обоев к-1,2 | 100 м² | 2,53 |
|  | Очистка поверхности внутренних стен от старой шпатлевки к-1,2 | 100 м² | 2,53 |
|  | Грунтовка стен в 2 слоя к-1,2 | 100 м² | 2,53 |
|  | Сплошное выравнивание поверхности стен выравнивающей смесю (Ротбанд), t-7 мм к-1,2 | 100 м² | 2,53 |
|  | Шпатлевка внутренних стен t-3 мм к-7; к-1,2 | 100 м² | 2,53 |
|  | Оклейка стен стеклохолстом по подготовленной поверхности к-1,2 | 100 м² | 2,53 |
|  | Финишная шпатлевка внутренних стен шитроком в два слоя к-8; к-1,2 | 100 м² | 2,53 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами по стенам, подготовленным под окраску, в два слоя к-1,2 | 100 м² | 2,53 |
|  | - Потолки |  |  |
|  | Разборка подшивки потолков из пластиковых панелей к-1,2 | 100 м² | 0,23 |
|  | Подшивка двухуревного потолка гипсокартонными листами на металлиском каркасе с его устройством к-1,2 | м2 | 102 |
|  | Подшивка потолка высококачественными алюминиевыми панелями на металлическом каркасе с его устройством к-1,2 | 100 м² | 0,154 |
|  | Установка потолочных плинтусов из пенополистирола на клее к-1,2 | 100 м | 0,98 |
|  | Грунтовка потолков в 2 слоя к-1,2 | 100 м² | 1,02 |
|  | Шпатлевка потолков t-3 мм к-7; к-1,2 | 100 м² | 1,02 |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности к-1,2 | 100 м² | 1,02 |
|  | - Проёмы |  |  |
|  | Разборка деревянных межкомнатных дверей | 100 м² | 0,105 |
|  | Установка межкомнатных высококачественных деревянных дверных блоков к-1,2 | 100 м² | 0,076 |
|  | Установка наличников к-1,2 | 100 м | 0,40 |
|  | Разборка металлопластиковых дверных блоков к-1,2; к-0,8 | 100 м² | 0,036 |
|  | Разборка металлопластиковых оконных блоков к-1,2; к-0,8 | 100 м² | 0,21 |
|  | Замена ПВХ подоконников к-1,8; к-1,2 | 100 м | 0,08 |
|  | Замена металлического входного дверного блока к-1,2; к-1,4 | м² | 2,50 |
|  | Монтаж высококачественных алюминиевых оконных блоков к-1,2 | 100 м² | 0,21 |
|  | Монтаж высококачественных алюминиевых дверных блоков к-1,2 | м² | 3,60 |
|  | Установка новых оконных трехслойных штор с карнизами креплением в стене | 1 м² проема | 55,5 |
|  | Установка оконных жалюзи с карнизами креплением в стене | 1 м² проема | 14,1 |
|  | - Сантехнические работы |  |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб водоснабжения d-20 мм к-1,2 | 100 м трубопровода | 0,40 |
|  | Прокладка полиэтиленовых канализационных труб d-50 мм к-1,2 | 100 м трубопровода | 0,12 |
|  | Прокладка полиэтиленовых канализационных труб d-100 мм к-1,2 | 100 м трубопровода | 0,05 |
|  | Пробивка отверстий в ж/б вручную к-1,2 | 100 отв. | 0,07 |
|  | Заделка отверстий к-1,2 | 100 отв. | 0,07 |
|  | Установка насоса для повышения давления воды к-1,2 | шт | 1 |
|  | Установка водонагревателей электрических емкостных 30 л к-1,2 | шт | 1 |
|  | Установка водонагревателей электрических емкостных 100 л к-1,2 | шт | 1 |
|  | Демонтаж унитаза с бачком к-1,2; к-0,4 | 10 к-т | 0,1 |
|  | Установка инсталляции с унитазом к-1,2 | 10 к-т | 0,1 |
|  | Установка трапоов для душевых длиной 900 мм к-1,2 | 10 к-т | 0,1 |
|  | Установка санитарных аксисуаров: вешалок, мыльниц, бумагодержатель к-1,2 | 10 шт | 1,1 |
|  | Установка гарнитуры туалетной: полок, электросушилок для рук к-1,2 | 10 шт | 0,4 |
|  | Установка полотенцосушителей из нержавеющих труб к-1,2 | 10 шт | 0,10 |
|  | Установка смесителей к-1,2 | 10 шт | 0,6 |
|  | Установка потолочных вытяжных вентиляторов к-1,2 | шт | 2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t-0,7 мм, d=110 мм, к-1,2 | 100 м² | 0,0350 |
|  | Демонтаж умывальников с тумбами и шкаф с зеркалом, подводкой холодной и горячей воды 500х1000 мм к-1,2; к-0,4 | 10 к-т | 0,2 |
|  | Монтаж умывальников с тумбами и шкаф с зеркалом, подводкой холодной и горячей воды 500х1000 мм к-1,2 | 10 к-т | 0,2 |
|  | Устройство стеклянной перегородоки | 100 м² | 0,05 |
|  | - Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж кабелей ВВГнг | 100 м | 8,00 |
|  | Монтаж пластиковых кабельных каналов | 100 м | 1,20 |
|  | Демонтаж и монтаж датчиков пожарной сигнализации | шт | 5 |
|  | Прокладка оптического кабеля 9/125 | 100 м | 0,80 |
|  | Прокладка кабеля пожарнгой сигнализации в кабельном канале | 100 м | 1,00 |
|  | Установка домофона | шт | 1 |
|  | Демонтаж и монтаж кондиционеров тепло-холод (12 м3) с использованием АГП 35 м к-1,4; | шт | 3 |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки к-1,2 | 100 м борозд | 1,2 |
|  | Пробивка гнезд в кирпичных стенах при размере стороны гнезда до 130мм для подрозетников к-1,2 | 100 гнезд | 0,65 |
|  | Заделка гнезд в кирпичных стенах к-1,2 | 100 гнезд | 0,65 |
|  | Заделка борозд в кирпичных стенах к-1,2 | 100м борозд | 1,20 |
|  | Установка люстр 6х60 Вт к-1,2 | 100 шт | 0,05 |
|  | Установка потолочных светодиодных светильников 600х300 мм к-1,2 | 100 шт | 0,06 |
|  | Монтаж розеток скрытой установки к-1,2 | 100 шт | 0,55 |
|  | Монтаж выключателей скрытой установки ВС 5У-227-б к-1,2 | 100 шт | 0,1 |
|  | Установка щитка освещения ОЩВ на 24 ячеек к-1,2 | 100 шт | 0,02 |
|  | Установка ответвительных коробок У-196УХЛ к-1,2 | 100 шт | 0,07 |
|  | Установка бра НББ04-60-002 к-1,2 | 100 шт | 0,07 |
|  | Установка подрозетников к-1,2 | 100 шт | 0,65 |
|  | Установка потолочных галогеновых светильников к-1,2 | 100 шт | 0,4 |
|  | Монтаж трекового освещения к-1,2 | 100 м | 0,36 |
|  | Установка трековых светильников к-1,2 | 100 шт | 0,24 |
|  | Разборка и вынос мебели | шт | 22 |
|  | Подъем строительных материалов и спуск строительного мусора на 30 м | т | 21,50 |
|  | - Отопление. |  |  |
|  | Демонтаж полиэтиленовых труб отопления 25 мм к-1,2; к-0,4 | 100 м | 0,3 |
|  | Демонтаж биметаллических труб отопления к-1,2; к-0,4 | 100 кВт | 0,081 |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах для прокладки труб отопления к-1,2 | 100 м борозд | 0,3 |
|  | Прокладка металлопластиковых труб отопления 25 мм, с установкой фасонных и соединительных частей, вентилей к-1,2 | 100 м | 0,3 |
|  | Установка биметаллических радиаторов отопления к-1,2 | 100 кВт | 0,081 |
|  | Установка декоративных решеток радиаторов отопления к-1,2 | 100 м² | 0,045 |
|  | Автомобиль г/п до 5 т для перевозки стройматериалов и вывоза строймусора | м-час | 70 |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

| Начальник ГТЦ | _____________ | Абдурахимов Г.К. |
| --- | --- | --- |