«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«      »                     2026 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, Лот № 26.000080 «Полное техническое освидетельствование сосудов работающих под давлением».

Наименование закупки: оказание услуг по полному техническому освидетельствованию сосудов с гидроиспытанием.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 1 240,20 сомони (одна тысяча двести сорок сомони, 20 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по полному техническому освидетельствованию сосудов с гидроиспытанием.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – РТ, Хатлонская область, Дангаринский район, поселок Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график оказания услуг) – В сентябре и ноябре 2026г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – 100% оплата после подписания акта по оказания услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Требование п. 6.3.3. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПБ 10-115-96.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Исполнитель обеспечивает своими силами разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения вышеназванных услуг.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не требуется.

- Иные требования – Не требуется.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республики Таджикистан; несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Организация и своевременное проведение технического освидетельствования сосудов с гидроиспытанием.

- Техническое освидетельствование сосуда объёмом 3,2 м3, заводской №7359-2.

- Техническое освидетельствование сосуда объёмом 5 м3, заводской №7360-2.

- Техническое освидетельствование сосуда объёмом 5 м3, заводской №7360-3,

- Техническое освидетельствование сосуда объёмом 5 м3, заводской №7360-4.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовым ценам на оказание услуг по освидетельствованию грузоподъемного оборудования, сосудов и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Экспертиза технической документации предприятия                   час            48

- проведение консультаций по промышленной                                час            48

безопасности и техники безопасности

- проверка технического состояния сосудов, работающих               шт.            4

под давлением, (внутренний и внешний осмотр). (кол-во)

- проверка технического состояния сосудов, работающих               шт.            4

под давлением, с гидроиспытанием сосудов.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Выполнение в полном объеме, в соответствии с Графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Представление Акта по оказания услуг о проведении ПТО сосудов работающих под давлением по оказанию услуг.

- Требования к качеству услуг – Профессиональное и качественное проведение технического освидетельства в соответствии с п.6.3.3 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПБ 10-115-96.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Необходимо предоставить Акт по оказанию услуг в бумажном виде, в 2-х экземплярах.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Отсутствует.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам:

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на указанный вид деятельности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – Необходимо предоставить расшифровку затрат по данной услуге по статьям.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Прилагается счет-фактура на объем оказываемых услуг.

- График оказания услуг

Начало оказания услуг: сентябрь 2026г.

Окончание оказания услуг: ноябрь 2026г.

| № | Наименование сосуда | Объем м3 | Давление рабочее, МПА | Заводской № | Регистрационный № | Дата технического освидетельствования с гидроиспытанием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухосборник | 3,2 | 7,0 | 7359-2 | В-0144-008 | 14.09.2026 г. |
| 2 | Воздухосборник | 5,0 | 4,0 | 7360-2 | В-0144-026 | 23.11.2026 г. |
| 3 | Воздухосборник | 5,0 | 4,0 | 7360-3 | В-0144-024 | 23.11.2026 г. |
| 4 | Воздухосборник | 5,0 | 4,0 | 7360-4 | В-0144-023 | 26.11.2026 г. |

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Одилов Абос Тавакалович, тел: 900-09-22-50, E-mail – a.odilov@sangtuda.com.

| Руководитель направления СОТиПБ |  | А.Т. Одилов |
| --- | --- | --- |