«Утверждаю»

заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________В.В. Козлов

«         »            2026 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2026г. лот №26.000135 «Укрепление склона над Концевыми сооружениями СЭВ от автодороги отм. 544,50 до отм. 517,00».

Наименование закупки: Укрепление склона над Концевыми сооружениями СЭВ от автодороги отм. 544,50 до отм. 517,00.

Начальная (предельная) стоимость: – 13 549 914,33 сомони (тринадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч девятьсот четырнадцать сомони, 33 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

по укреплению склона над Концевыми сооружениями СЭВ                                                 от автодороги отм. 544,50 до отм. 517,00

- Общие требования:

- Наименование объекта – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС- 1

- Требования к месту выполнения работ – Объект расположен на склоне между автодорогами в   районе Концевых сооружений строительно-эксплуатационного водосброса от автодороги отм. 544,50 до отм. 517,00. Выполнению подлежат    укрепление откоса  склона с отм. 544,50 до отм. 517,00.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) - В соответствии с Календарным графиком выполнения работ (приложение №2).

- Требования к условиям расчетов – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Платежи за выполненные Работы в размере  80% (восемьдесят процентов) от стоимости выполненных Работ, производятся ежемесячно на основании оформленных Актов приемки выполненных работ КС-2 за месяц, на основании выставленного счета Исполнителя.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 2.01.15-90 и СНиП 22-02-2003.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Исполнитель обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратур непосредственно необходимых для выполнения работ. Исполнитель согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Соблюдение нормативных требований к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновения пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику. В случае привлечения Исполнителя соисполнительной организации, Исполнитель в полном объеме несет ответственность за действия соисполнителя, в том числе соблюдения персоналом соисполнительной  организации производственной дисциплины. Исполнитель осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ:

- Особые требования к видам и объёмам выполняемых работ –  Исполнителю необходимо предварительно предоставить Заказчику  варианты укрепления склона над Концевыми сооружениями СЭВ от автодороги отм. 544,50 до отм. 517,00 с указанием объёмов работ и сметную стоимость на выполнение работ  на основании исходных данных Заказчика (исполнительная схема с указанием в плане и разрезе участка склона, геологическое строение данного участка и другие материалы по запросу исполнителя);

- Требования к видам выполняемых работ:

– Этап I -  на основание предоставленных исходных данных со стороны Заказчика, и выбранного варианта укрепления склона предоставить расчет на устойчивости укрепления склона над Концевыми сооружениями СЭВ от автодороги отм. 544,50 до отм. 517,00 с указанием объёмов работ и сметную стоимость на выполнение работ.

- Этап II – на основании предоставленного объёмов работ выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №2 к  Техническому заданию).

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Выполнение работ, согласно предварительному ведомостью объемов работ (приложение №1 к  Техническому заданию).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №2 к  Техническому заданию).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Используемые материалы приобретаются за счет Исполнителя. Применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ – 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Предоставление Заказчику расчет на устойчивости укрепления склона над Концевыми сооружениями СЭВ от автодороги отм. 544,50 до отм. 517,00. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ –  привлечение организации для  проведения  расчета выбранного варианта на устойчивости укрепления склона с согласованием Заказчиком.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации – Не требуется.

  - Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня предоставления. Лицензия для выполнения строительных  работ уровня ответственности I-III степени в соответствие с Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ (Постановление Правительство РТ от 3 апреля 2007 года № 172). Лицензирующий орган: Комитет по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и пр.) Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объёмов работ – Прилагается (приложение №1)

- График выполнения работ – Прилагается (приложение №2)

- Проект Договора – Прилагается (приложение №3)

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромаддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com. Старший мастер Гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

| Начальник ГТЦ | ________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |