Спецификация №1

от 18.01.2023г.

Лот №23.000060 «Кабельная продукция с соединительными элементами»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники втулочные 0,75х8 SQ0521-0002 | Шт. | 200 |  |
| 2 | Наконечники втулочные 1х8 SQ0521-0002 | Шт. | 200 |  |
| 3 | Наконечники втулочные 1,5х8 SQ0521-0006 | Шт. | 200 |  |
| 4 | Наконечники втулочные, двойные 1,5х8 SQ0521-0006 | Шт. | 200 |  |
| 5 | Наконечники втулочные, двойные 0,75х8 SQ0521-0002 | Шт. | 200 |  |
| 6 | Наконечник НШВИ 0.75-8 | Шт. | 200 |  |
| 7 | Наконечник НШВИ 1-8 | Шт. | 200 |  |
| 8 | Наконечник НШВИ 1.5-8 | Шт. | 200 |  |
| 9 | Наконечник НШВИ 2.5-8 | Шт. | 100 |  |
| 10 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 250мм. белые) | Шт. | 200 |  |
| 11 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 150мм. белые) | Шт. | 200 |  |
| 12 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 100мм. белые) | Шт. | 200 |  |
| 13 | Хомут EKF P6.6 б, 3.6x200 | Шт. | 300 |  |
| 14 | Бирки для маркировки кабеля самоклеящиеся, полиэтилен 24х86мм | Шт. | 500 |  |
| 15 | Кабель для монтажных работ ПуГВ 2,5 | Метр. | 200 | ГОСТ 31947-2012 |
| 16 | Кабель для монтажных работ ПуГВ 1,5 | Метр. | 200 | ГОСТ 31947-2012 |
| 17 | Кабель КГ 1х25 (сварочный) диаметр наружный 18 мм | Метр. | 50 | ГОСТ Р МЭК 60245-6-97 |
| 18 | Батарейки типа таблетка 2032 3V, DURACELL | Шт. | 40 |  |
| 19 | Батарейки типа КРОНА 9 V, DURACELL | Шт. | 20 |  |
| 20 | Блоки питания 750W | Шт. | 25 |  |
| 21 | Батарейки для источников бесперебойного питания, Vision CP 1290 (12v 9.0 AH) | Шт. | 10 |  |
| 22 | Сетевой кабель UTP 6 | Метр. | 600 |  |
| 23 | SFTP кабель, в бухтах (305м-315м) | Шт. | 3 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.