«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 08 »  апреля  2022 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000014 «Приобретение насосного оборудования» (Инвестиционная программа 2023 года, код проекта 55.01.0197).

Наименование закупки: поставка насосов погружных, дренажных типа ЦМФ 50–25 (далее – Насосное оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – восемьдесят четыре тысячи сорок шесть сомони, двадцать один дирам (84 046,21).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку насоса погружного, дренажного ЦМФ 50-25.

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – АО «ГМС Ливгидромаш».

- Количество – 2 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Насосного оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Насосного оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Насосного оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Насосного оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – С 01.03.2023 г. по 31.05.2023 г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок обслуживания 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Насосного оборудования, но не более 18 месяцев со дня его отгрузки. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Насосного оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Насосного оборудования. При получении Насосного оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Насосного оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Насосное оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Насосного оборудования.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствует.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Серия | ЦМФ |
| --- | --- |
| Подача (номин.), м³/ч | 50 |
| Напор, м | 25 |
| Мощность электронасоса, кВт | 8,6 |
| Частота вращения, об/мин | 2 900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48,3 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 14,6 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| КПД насоса, % | 70 |
| КПД электронасоса, % | 54 |
| Вид тока | переменный |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Насосное оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 31840-2012.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Водоотведение из бытовой канализации и канализации земельных участков (насосная бытовой канализации).

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Насосное оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналог возможен без изменения качественных, функциональных и конструктивных характеристик того же производителя и ценового сегмента. Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Машинного цеха Наимов Хикмат Раджабович, тел.: (900) 09-51-01, E-mail –  h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |