Спецификация №1

от 02.10.2025г.

Лот №25.000108 «Осветительные приборы и электроустановочные изделия»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Уточняющие параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ Iн=32А с установкой диф. тока 30мА | Штук | 15 | АВДТ32 |
| 2 | Автомат -1полюсный на 25А | Штук | 10 | IEK С63 |
| 3 | Автомат 1-полюсный на 32А | Штук | 10 | IEK С63 |
| 4 | Автомат 1-полюсный на 40А | Штук | 10 | IEK С63 |
| 5 | Автомат 1-полюсный на 63А | Штук | 10 | IEK С63 |
| 6 | Автомат 3-полюсный на 25А | Штук | 8 | IEK С32 |
| 7 | Автомат 3-полюсный на 32А | Штук | 8 | IEK С32 |
| 8 | Автомат 3-полюсный на 63А | Штук | 8 | IEK С63 |
| 9 | Лампочка энергосберегающая, 45Вт. | Штук | 20 |  |
| 10 | Лампа LED цоколь Е27 13W | Штук | 490 |  |
| 11 | Лампа ДНаТ 250Вт (натриевая) | Штук | 50 | SHР-Т 250W |
| 12 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 250Вт | Штук | 30 | ПРА 1И-250ДНаТ46Н-001УХЛ2 |
| 13 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 400Вт | Штук | 30 | ПРА 1И-400ДНаТ46Н-001УХЛ2 |
| 14 | ИЗУ трехконтактное для ламп ДНаТ 250 Вт | Штук | 50 | ДНаТ |
| 15 | Лампа светодиодная | Штук | 30 | IEK ECO G45 9Вт шар 4000К E27 230В (LLE-G45-9-230-40-E27) |
| 16 | Линейный светильник с сетевым проводом, 6000K | Штук | 8 | Ultraflash LWL-2016-01 5W |
| 17 | Блок питание к светодиодным прожекторам LED 200Вт | Штук | 50 | (МЭК 61008-1-96) |
| 18 | Плата к светодиодным прожекторам LED 200Вт | Штук | 50 |  |
| 19 | Блок 3-розетки кабельные с крышками резиновыми | Штук | 2 | 16А.250В.50ГЦ |
| 20 | Комплект вилка + розетка резиновая | Комплект | 3 | 16А.250В.50ГЦ |
| 21 | Блок розеток | Штук | 5 | Exegate ServerPro PDU-19H801 Al-8S-C14-SW |
| 22 | IP65 100*100*70мм пластик ABS водонепроницаемый распределительная коробка | Штук | 20 |  |
| 23 | Проходной переключатель одноклавишный для открытой установки 10А, IP54 Sistem Electric | Штук | 6 |  |
| 24 | Вилка электрическая с резиновой изоляцией 16А, IP44 | Штук | 30 |  |
| 25 | Выключатель одноклавишный наружной установки 10А | Штук | 10 |  |
| 26 | Розетка наружная с крышкой. Область прим ------- наружная. Ном напряж. ------------- 240В. Ном ток ------------------ 16А. Степень защиты ------IP 65 | Штук | 40 |  |
| 27 | Набор стеклянных цилиндрических предохранителей 20 х 5мм 0.2 - 15А | Комплект | 1 |  |
| 28 | Фонарик | Штук | 2 | Х 2000 |
| 29 | Налобный фонарь аккумуляторный с зарядкой | Штук | 6 | FA-102 (1806) HT-666 (АКБ встроенный / zoom / USB) |

*Сроки хранения согласно ГОСТ(ам), ТУ или гарантий Завода - изготовителя.

*Сертификаты качества; технические паспорта на каждый вид продукции.

*Срок поставки до 31.03.26г.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.