«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 12   » декабря  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, лот 26.000074 «Оказание услуг по полному техническому освидетельствованию лифтового оборудования» согласно правилам устройств и безопасной эксплуатации лифтов.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 1 815,78 сомони (одна тысяча восемьсот пятнадцать сомони, 78 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание на проведение полного технического освидетельствования лифтового оборудования

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком (прил.).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем аванса в размере 20% от стоимости услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – В соответствии с требованиями ГОСТ 22845-85, ВСН 210-80, ПУБЭЛ Республики Таджикистан, ПБ 10-382-00;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Работы выполнить в соответствии с ПУБЭЛ Республики Таджикистан.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не требуется.

- Иные требования – Не требуется.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Проведение полное техническое освидетельствования лифтового оборудования служебно-производственного корпуса, водоприемника СЭВ и жилого дома г. Нуреке:

- Экспертиза технической документации;

- Проверка на работоспособность лифтов;

- Проверка техническое состояние лифтов с полным техническим освидетельствованием;

- Проведение консультаций по промышленной безопасности и технике безопасности.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком (график и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения).

- Требования по оформлению отчетности – Представить Отчет на русском языке, в бумажном виде.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на услуги не менее 24 месяцев.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам (отчет и паспорт о перерегистрации в Государственном реестре).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Перерегистрация в надзорных органах.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее 3 исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение оказываемых услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- График оказания услуг – В соответствии с приложением №1.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ПТО Каландаров Сафармамад Ватаншоевич, тел: 900-09-50-17, E-mail: s.kalandarov@sangtuda.com.

| Начальник ПТО | _______________ | Каландаров С.В. |
| --- | --- | --- |

12.12.2025г

|  |  | Приложение № 1 к Техническому заданию |  |
| --- | --- | --- | --- |
| График оказания услуг |  |  |  |
| на полное техническое освидетельствование пассажирских лифтов на 2026 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Сроки |  |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Техническое освидетельствование лифта OT IS 2000R ВП СЭВ в здании СПК | январь |  |
| 2 | Техническое освидетельствование лифта Моно Spaice PW 05/10-19 в жилом доме г.Нурека | январь |  |
| 3 | Техническое освидетельствование лифта UNITED U-CW ВП СЭВ | октябрь |  |
|  | Начальник ПТО _______________ Каландаров С.В |  |  |