Спецификация №1

от 25.01.2023г.

Лот №23.000063 «Промышленная автоматика»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтрующий вентилятор SK 3325027 | Шт. | 10 |  |
| 2 | Преобразователь интерфейсов RS-232 на RS-422/485 MOXA transio TCC-100I | Шт. | 4 |  |
| 3 | Преобразователь/делитель сигнала Weidmuller WAS5 CCC HF | Шт. | 4 |  |
| 4 | Аналогово-цифровой преобразователь CCD DMC-RT12 | Шт. | 20 |  |
| 5 | Концевой выключатель безопасности Omron D4N-112H | Шт. | 4 |  |
| 6 | Провод измерительный для мегометра MIC-5000 Sonel 1,8 м с разъемами "банан" 5 кВ голубой | Шт. | 1 |  |
| 7 | Провод измерительный для мегометра MIC-5000 Sonel, 1,8 м с разъемами "банан" 5 кВ красный | Шт. | 1 |  |
| 8 | Провод измерительный для мегометра MIC-5000 Sonel 1,8 м экранированный с разъемами "банан" 5 кВ черный | Шт. | 1 |  |
| 9 | Контактор CHINT NC1-6511, Номинальный ток: 65А, Дополнительный контакт: 1НО+1НЗ, Катушка управления: 230В 50Гц | Шт. | 8 |  |
| 10 | Указательное реле (тока) РУЭ11-30-5-40УЗ, Номинальный ток 0.5А, Напряжение 220В DC. | Шт. | 10 |  |
| 11 | Указательное реле (тока) РУЭ11-30-5-40УЗ, Номинальный ток 0.1А, Напряжение 220В DC. | Шт. | 10 |  |
| 12 | Указательное реле (напряжения) РУЭ11Б-20И-5-40УЗ, Напряжение 220В DC. | Шт. | 20 |  |
| 13 | Указательное реле (тока) РУЭ11-30-5-40УЗ, Номинальный ток 0.05А, Напряжение 220В DC. | Шт. | 10 |  |
| 14 | Указательное реле (тока) РУЭ11-30-5-40УЗ, Номинальный ток 0.025А, Напряжение 220В DC. | Шт. | 10 |  |
| 15 | Указательное реле (тока) РУЭ11Б-20И-5-40УЗ, Номинальный ток 0.1А, Напряжение 220В DC. | Шт. | 10 |  |
| 16 | Указательное реле (тока) РУЭ11Б-20И-5-40УЗ, Номинальный ток 0.05А, Напряжение 220В DC. | Шт. | 10 |  |
| 17 | Указательное реле (тока) РУЭ11Б-20И-5-40УЗ, Номинальный ток 0.025А, Напряжение 220В DC. | Шт. | 10 |  |
| 18 | Автоматический выключатель Merlin C60H 1П; 6А С | Шт. | 10 |  |
| 19 | Автоматический выключатель Merlin C32H-DC 2П; 6A C | Шт. | 10 |  |
| 20 | Концевой выключатель ВП15К21 Б22 1-54 Т2.3 | Шт. | 10 |  |
| 21 | Светодиод зеленый 230 VDC ABB CL-520G | Шт. | 40 |  |
| 22 | Светодиод зеленый 230 VAC ABB CL-523G | Шт. | 40 |  |
| 23 | Светодиод красный 24 VDC ABB CL-502R | Шт. | 40 |  |
| 24 | Светодиод зеленый 24 VDC ABB CL-502G | Шт. | 40 |  |
| 25 | Светодиод желтый 24 VDC ABB CL-502Y | Шт. | 40 |  |
| 26 | Модульный преобразователь ТУ4227-026-13282997-07 ИПМ 0399 / М3 / - / - / / 24В / - / ПО / - / - / | Шт. | 4 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.