«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 17 » декабря  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, лот 26.000040 «Проведение технического обслуживания лифтов (пролонгация договора от 18.11.2015 №IMSA-1 01/2015)»/

Наименование закупки: оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 93 675,17 сомони (девяносто три тысячи шестьсот семьдесят пять сомони, 17 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание на проведение технического обслуживания пассажирских лифтов

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1, ж/д в г. Нурек.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком оказания услуг (прилагается).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится согласно пункту 2.1.1 Договора.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – В соответствии с требованиями ПУБЭЛ Республики Таджикистан, ПБ 10-382-00.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Работы выполнить в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов Республики Таджикистан.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не требуется.

- Иные требования – Не требуется.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Проведение технического обслуживания лифтового оборудования служебно-производственного корпуса, водоприемника СЭВ и жилого дома г. Нуреке:

  - Выполнить ревизию шкафа управления лифта, тормозного устройства и узлов лифта в соответствии с требованиями ПУБЭЛ:

- Проверка тормозного устройства

- Проверка электромагнита тормозного устройства

- Проверка шахты лифта

- Проверка крыша кабины и каркаса

- Проверка башмака кабины

- Проверка технического состояния кабины лифта и привода дверей кабины

- Проверка электромагнитная отвода (ЭМО)

- Проверка ограничителя скорости

- Проверка башмака противовеса

- Проверка датчиков селекции или точной остановки

- Проверка работоспособности вызывных аппаратов

- Проверка натяжного устройства

- Проверка работоспособности ограничителя скорости

- Проверка исправности работы электропроводки в машинном помещении

- Проверка электропроводки в шахте лифта

- Проверка работы лифта

- Проверка шкафа управления лифтом

- Проверка трансформаторов

- Проверка работоспособности редуктора главного привода

- Проверка подвесного кабеля

- Проверка конечных включателей лифта

- Проверка вводного рубильника

- Проведение консультаций по промышленной безопасности и технике безопасности.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с условиями договора.

- Требования по оформлению отчетности – Представить Акты выполненных работ на русском языке, в бумажном виде.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на оказанные услуги не менее 24 месяцев.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику актов выполненных работ за отчетный период.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Перерегистрация в надзорных органах.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее 3 исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение оказываемых услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- График оказания услуг – В соответствии с графиком оказания услуг (прилагается).

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ПТО Каландаров Сафармамад Ватаншоевич, тел: 900-09-50-17, E-mail: s.kalandarov@sangtuda.com.

| Начальник ПТО | _______________ | Каландаров С.В. |
| --- | --- | --- |

17.12.2025

Приложение № 1 к

Техническому заданию

График оказания услуг

по техническому обслуживанию пассажирских лифтов

на 2026 год

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое освидетельствование лифта OTIS 2000R в здании СПК | 01.01.2026÷ 31.12.2026 | Акты выполненных работ |
| 2 | Техническое освидетельствование лифта Моно Spaice PW 05/10-19 в жилом доме г. Нурек | 01.01.2026÷ 31.12.2026 |  |
| 3 | Техническое освидетельствование лифта UNITED U-CW в здании водоприемника СЭВ | 01.01.2026÷ 31.12.2026 |  |

Начальник ПТО            _______________                                Каландаров С.В.

Справка-обоснование

закупки у единственного поставщика

Выбор ООО «ИМО» в качестве единственного исполнителя по проведению технического обслуживания лифтов обусловлено тем, что данная организация является единственной лицензированной специализированной компанией в Республике Таджикистан, имеющей квалифицированную  группу специалистов, оказывающих услуги по обслуживанию лифтового оборудования  в  стратегических объектах республики. Данные услуги направлены на особое повышение безопасности и надежности лифтов по требованию органов Гостехнадзора или заводов-изготовителей.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» имеет положительный опыт работы с данной компанией по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и поставке запасных частей в течение 10-ти лет. Данные работы осуществляются в соответствии с требованиями «Правил устройств и безопасной эксплуатации лифтов» и других нормативно-правовых актов промышленной безопасности.

Начальник ПТО					                  С.В. Каландаров

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

– главный инженер 						В.В. Козлов

17. 12.2025