«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ___ » ____________ 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года. Лот 23.000003 «Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования».

Наименование закупки: оказание услуг по проведению полного технического освидетельствования лифтового оборудования.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 1 927,25 сомони (одна тысяча девятьсот двадцать семь сомони, 25 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание на проведение

полного технического освидетельствования лифтового оборудования

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг –  Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 и город Нурек.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) –  В соответствии с Графиком оказания услуг (прилагается).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета на расчетный счет Поставщика, постоплатой.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – В соответствии с требованиям п. 12.2.1 и 12.2.3., Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов и НТД в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют .

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Проведение полного технического освидетельствования пассажирских лифтов здания СПК, ВП СЭВ и ж/дома г. Нурек:

- Проверка,  визуальный и измерительный контроль установки лифта и его соответствие монтажному чертежу и настоящим Правилам и испытаний;

- проверка функционирования лифтов во всех режимах в соответствии с Руководством по эксплуатации;

- Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования согласно требованием Правил устройств и безопасной эксплуатации лифтов.

- Требования к объёмам оказываемых  услуг, их этапам – Представить калькуляцию на оказываемые услуги.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам –  В соответствии с Графиком оказания услуг (прилагается).

- Требования по оформлению отчетности – Представить технический отчет по обследованию лифтов и заключение, на бумажном носителе.

- Требования к качеству услуг – Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения работ по обследованию лифтового оборудования, указанного в услуге.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на выполнение оказываемых услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом – Исполнителю необходимо представить калькуляцию/расчет по оказанию услуг..

- График оказания услуг – Прилагается (приложение № 1).

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86,       E-mail – d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТиПБ | ______________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1.

График оказания услуг

По проведению полного технического освидетельствования лифтового оборудования

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования Сангтудинской ГЭС-1 | 15.01.2023 – 30.10.2023 |