«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«      » ___________ 2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 год. лот № 25.000046  «Разработка Декларации безопасности гидротехнических сооружений с проведением преддекларационного обследования»

Наименование закупки: «Разработка Декларации безопасности гидротехнических сооружений с проведением преддекларационного обследования».

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг: Один миллион шестьсот тридцать три тысячи девятьсот пять сомони 68 дирам (1 633 905,68)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений с проведением преддекларационного обследования

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с   графиком оказания услуг (приложение №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет Исполнителя. Расчёт оставшийся сумма  договора производится по этапам в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг этапа, на основании выставленного счета исполнителя.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Согласно Закона РТ №666 от 29.12.2010г, Постановление Республики Таджикистан №436 от 02.07.2015г,  ВСН, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РТ и РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Для оказания услуг необходимо обязательное присутствие представителей Исполнителя на объекте с целью ознакомления, решения технических вопросов и инструментального обследования. Исполнитель обеспечивает за свой счёт, своими силами приезд специалистов до объекта и обеспечивает приобретение, доставку исправных инструментов, оборудование, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – информация о структуре объекта не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика, нормативных требований к охране труда, охране окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

  - При составлении декларации безопасности учитываются следующие сведения:

- полная и достоверная информация о гидротехнических сооружениях и их безопасности;

- всестороннее и полное выявление степени опасности, сценарии возможных аварий и повреждений;

- обоснованность используемых методов анализа опасностей, рисков и уровня безопасности гидротехнических сооружений с учетом их класса;

- полнота учета всех факторов, связанных с результатами оценки безопасности;

- эффективность и достаточность реализованных и планируемых мер по обеспечению безопасности их соответствие состояния безопасности положения действующих нормативных документов.

  - Преддекларационное обследования объектов гидроузла, ознакомление с текущей эксплуатацией, сбор материалов и необходимых данных. Составление акта преддекларационного обследования ГТС.

2.3 Составление декларации безопасности гидросооружений в период эксплуатации:

-  разработка количественных и качественных критериев безопасности;

- анализ безопасности гидротехнических сооружений станции, сценарные схемы возможных аварий;

-  расчет размера вероятного вреда в случае аварий на ГТС;

- страхование риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии;

- обеспечение готовности к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок информирования;

- ключевая оценка уровня безопасности ГТС, перечень необходимых мероприятий по усилению безопасности.

2.4 Декларация безопасности должна содержать:

- титульный лист, где указывается регистрационный номер, печать утверждения декларации, наименование декларируемого объекта;

- общую информацию о гидротехнических сооружениях и природных условиях района его расположения, меры по обеспечению безопасности, предусмотренные проектом, правилами эксплуатации и предписаниями уполномоченного государственного органа, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации;

- анализ и оценку безопасности гидротехнического сооружения, включая определение возможных источников опасности и его готовности к предотвращению или уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций;

- сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций;

- результаты натурных наблюдений за техническим состоянием гидротехнического сооружения с указанием критериев безопасности для их отдельных конструктивных элементов и уровня безопасности сооружения в целом;

- данные о системе охраны гидротехнических сооружений и обеспечение их безопасности от разрушительных действий;

- предупреждение населения, уполномоченного государственного органа, местных исполнительных органов государственной власти о возможных и возникших на гидротехнических сооружениях аварийных ситуациях.

- заключение, предусматривающее оценку уровня безопасности отдельных гидротехнических сооружений объекта, а также перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности;

- акт приемки комиссии завершенного строительством гидротехнического сооружения.

2.5 Разработка типового динамического паспорта основных гидротехнических  сооружений должна включать в себя:

- выполнение анализа имеющихся сведений, характеризующих климатические, гидрологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия площадки ГТС, а также по географическому положению района ГТС;

- разработка и согласование с заказчиком рабочей программы на проведение динамических тестовых испытаний (ДТИ);

- оценку параметров динамического воздействия от источников, как природных, так и техногенных (генерируемых работой гидроагрегатов, водоводов, водосбросных сооружений (если применимо)). Данные измерения проводятся на основе переносной (мобильной) виброизмерительной аппаратуры Исполнителя;

- камеральная обработка результатов ДТИ;

- составление динамического паспорта гидротехнических сооружений. Все полученные материалы сводятся в типовые формы по четырём разделам:

- Раздел 1. Источники динамических воздействий на гидротехнические сооружения и параметры воздействий (динамических нагрузок);

- Раздел 2. Гидротехнические сооружения и их динамические характеристики;

- Раздел 3. Динамические нагрузки на гидротехнические сооружения и параметры нагрузок (допустимые и фактические). Контроль за динамическими воздействиями на сооружения;

- Раздел 4. Сведения об экстремальных динамических воздействиях, их характеристики, последствия воздействий.

- Динамический паспорт гидротехнических сооружений должен быть составлен на основе «Типовых динамических паспортов гидротехнических сооружений электростанций и инструкции по его заполнению».

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Исполнителю необходимо предоставить смету (калькуляцию) расшифровку по объемам услуг по каждому этапу согласно Графику оказание услуг (Приложение №1).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (приложение №1);

- Требования по оформлению отчетности – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Требования к качеству услуг – Исполнитель несет ответственность за недостаток  в документации и информации, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной документации. При обнаружении недостатков в документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать необходимую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг:

- акт преддекларационного обследования ГТС, Декларация безопасности ГТС и   типовой динамический паспорт передается заказчику в 3-х экземплярах на русском языке, на бумажном носителе и 1 на жёстком диске CD-R в формате PDF.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Привлечение соисполнителей возможно по предварительному согласию с Заказчиком.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Требуется сопровождение Исполнителем пакета декларативных документов при прохождении государственной экспертизы Декларации безопасности ГТС.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Предоставить лицензию на оказание данного вида услуги.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платёж приветствуется.

- График оказания услуг - прилагается (приложение № 1).

- Проект Договора – прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов Начальника Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail:  g.abdurakhimov@sangtuda.com  Старший  мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович,  тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@ sangtuda.com

| Начальник ГТЦ | __________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |