Спецификация №1

от 21.01.2026г.

Лот №26.000104 «Запасные части и технические материалы для ремонтов основного и вспомогательного оборудования»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактор Schneider Electric TeSys LC1K 3P 9A 400/220B AC 4кВт | Штука | 4 |  |
| 2 | Контактор 3TF4122-0A 20A 220VAC 5,5kW 400V 3P 2NO+2NC Siemens | Штука | 4 |  |
| 3 | Контактор КМИе-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK | Штука | 4 |  |
| 4 | Контактор Schneider LC1D25M7D 3P, 25A, HO+H3, 220B, 50/60ГЦ | Штука | 10 |  |
| 5 | Блок контактный дополнительный к LC1D фронтальный 2но+2нз LAND22 Schneider Electric | Штука | 10 |  |
| 6 | Пускатель реверсивный ПМЕ-214 УХЛ4, 380В/50Гц, 4з+4р, 25А, с реле РТТ-141 21,3-25,0А, IP00 | Штука | 4 |  |
| 7 | Магнитный пускатель ПМЕ-211 УХЛ4, 380В/50Гц, 2з+2р, 25А, с реле | Штука | 6 |  |
| 8 | Пускатель в корпусе IP65 КМЭ 25А 400В с РТЭ Ir-17-25А и индик. EKF PROxima | Штука | 6 |  |
| 9 | Резина МБС-5мм ширина 1200мм (в рулонах) ГОСТ 7338-90 | Килограмм | 50 | Производитель Россия |
| 10 | Шнур-чулок полуэфирный лавсановый ШЧПЭ-3,0 ТУ 8153-007-41533292-2005 | Метр | 1000 | Производитель Россия |
| 11 | Щетка электрографитовая ЭГ-4 Размер - 32х25х40. Чертеж - ИЛГТ. 685 241. 284 Конструктив - К1-3. Накладка - НК-2от. Сечение и длина поводка -ПЩ2/6,0*125мм (без изоляции). Наконечник - 6П (ЭГ-4) | Штука | 50 | Производитель Россия |
| 12 | Стеклотекстолит толщина 0,5мм (СТЭФ-1) ГОСТ 12652-74 | Килограмм | 20 | Производитель Россия |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*На каждый вид продукции предоставляется сертификат качества.

*На позицию №9, допускается отступление (толеранс) в размере ±2,0 % от объема поставляемой Продукции.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.