Спецификация №1

от 18.01.2023г.

Лот №23.0000059 «Запорная арматура высокого давления»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч 18п ДУ-15, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Шт. | 70 | ГОСТ 21345-78 |
| 2 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч 18п ДУ-20, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Шт. | 50 | ГОСТ 21345-78 |
| 3 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч 18п ДУ-40, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Шт. | 6 | ГОСТ 21345-78 |
| 4 | Фланцевый затвор дисковый поворотный стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.100.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода ручной. Ø100 | К-т. | 1 | ГОСТ Р53673-2009 |
| 5 | Фланцевый затвор дисковый поворотный стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.150.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода ручной. Ø150 | К-т. | 1 | ГОСТ Р53673-2009 |
| 6 | Фланцевый затвор дисковый поворотный стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.200.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода с редуктором. Ø200 | К-т. | 1 | ГОСТ Р53673-2009 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.